| Системы поверхностного водоотведения для частного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Артикул | Наименование | Комплектация | Класс нагрузки | Размер (д×ш×в) мм | Вес, кг | Цена Рознич., руб |
|  | 011025/2 | Лоток водосточный канальный ЛВК М Step 100 № 0 L=500 мм (мелкосидящий) | - не комплектуется решеткой |  | 500 × 136 × 60 | 7 | 200 |
|  | 011026/2 | Лоток водосточный канальный ЛВК М Step 100 № 0/0 L=500 мм | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 011052); - решетка чугунная щелевая (арт. 011070); - крепежный элемент Step (для чугунной решетки). |  | 500 × 136 × 125 | 9,3 | 220 |
|  | 011025 | Лоток водосточный ЛВК М step 100 №0 | - не комплектуется решеткой |  | 1000 × 136 × 60 | 14 | 500 |
|  | 011026 | Лоток водосточный ЛВК М step 100 №0/0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 011052); - решетка чугунная щелевая (арт. 011070); - крепежный элемент Step (для чугунной решетки). |  | 1000 × 136 × 125 | 19 | 540 |
|  | 011052 | Решетка оцинкованная Step 100 Рд А15 | Вид решетки: - рядная щелевая; - волна щелевая; - шашка щелевая. |  | 1000 × 135 × 20 | 2,4 | 530 |
|  | 011052/2 | Решетка оцинкованная Step 100 Рд А15 L=500мм | Вид решетки: - рядная щелевая; - волна щелевая; - шашка щелевая. |  | 500 × 135 × 20 | 1,6 | 292 |
|  | 011070 | Решетка чугунная щелевая step 100 | Комплектуется крепежным элементом Step. Вид решетки: - щелевая; - ячеистая. |  | 500 × 135 × 15 | 2,6 | 531 |
|  | 601026 | Крепежный элемент step 100 | Болт М8 | - | - | 0,13 | 95 |
|  | 050301 | Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.13,6.8 Step | Вид исполнения: |  | 500 × 160 × 80 | 16,8 | 242 |
|  | 050351 | Решетка бетонная лотковая РБЛ 100.50.13,6.8 Step пр2 | Вид исполнения: |  | 500 × 160 × 80 | 10,8 | 210 |
|  | 012024 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056) |  | 1000 × 160 × 80 | 25 | 610 |
|  | 012025 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 чр | - решетка чугунная щелевая (арт. 012070); - крепежный элемент Plus 100 №0. |  | 1000 × 160 × 80 | 25 | 610 |
|  | 012026 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0/0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056); - решетка чугунная щелевая (арт. 012070); - крепежный элемент Plus 100. |  | 1000 × 160 × 165 | 37 | 622 |
|  | 012056 | Решетка оцинкованная plus 100 Рд А 15 | Вид решетки: - рядная щелевая; - волна щелевая; - шашка щелевая. |  | 1000 × 158 × 20 | 2,4 | 689 |
|  | 012070 | Решетка чугунная щелевая plus 100 | Комплектуется крепежным элементом Plus Вид решетки: - щелевая; |  | 500 × 158 × 20 | 2,66 | 630 |
|  | 602024 | Крепежный элемент plus 100 №0 | Болт М 12 | - | - | 0,15 | 80 |
|  | 602110 | Крепежный элемент plus 100 | Болт М12 | - | - | 0,15 | 102 |
|  | 050401 | Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.16.8 Plus | Вид исполнения: |  | 500 × 160 × 80 | 13,4 | 242,0 |
|  | 050451 | Решетка бетонная РБЛ 100.50.16.8 Plus пр2 | Вид исполнения: |  | 500 × 160 × 80 | 14,1 | 210,0 |
|  | 100110 | Герметик Plastar 600 ml | - | - | - | - | 1800,0 |
|  | 012035 | Песко- уловитель Plus 100 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056); - решетка чугунная щелевая (арт. 012070); - крепежный элемент Plus 100. |  | 500 × 160/160 × 520 | 58 | 2847,0 |
|  | 080105 | Дожде- приемник ДК Plus 30/30 | - Решетка оцинкованная щелевая ДК Plus 30/30 A15 (арт. 080117); |  | 300 × 300 × 400 | 55,3 | 3165,0 |
|  | 011085 | Заглушка Step 100 № 0 | Заглушка Step 100 № 0 (арт. 011085) |  | 135*53 | 0,2 | 51,0 |
|  | 011080 | Заглушка Step 100 № 0/0 | Заглушка Step 100 № 0/0 (арт. 011080) |  | 135*118 | 0,3 | 114,0 |
|  | 012085-012182 | Заглушка Plus № 0 | Заглушка Plus № 0 (арт. 012085 - 012182) |  | 160*195 | 0,3 | 167,0 |

Также в наличии имеются лотки большего типоразмера и лотки с внутренним уклоном!

При монтаже продукции рекомендуется применять герметик для бетона!