|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Системы поверхностного водоотведения для частного строительства** | | | | | | | |
| **Вид** | **Артикул** | **Наименование** | **Комплектация** | **Класс нагрузки** | **Размер**  **(д×ш×в) мм** | **Вес,**  **кг** | **Цена**  **Рознич., руб** |
|  | 011025/2 | Лоток водосточный канальный ЛВК М Step 100 № 0 L=500 мм (мелкосидящий) | - не комплектуется решеткой | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 500  ×  136  ×  60 | 7 | 200 |
|  | 011026/2 | Лоток водосточный канальный ЛВК М Step 100 № 0/0 L=500 мм | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 011052);  - решетка чугунная щелевая (арт. 011070);  - крепежный элемент Step (для чугунной решетки). | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 500  ×  136  ×  125 | 9,3 | 220 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\step-L.JPG | 011025 | Лоток водосточный ЛВК М step 100 №0 | - не комплектуется решеткой | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 1000  ×  136  ×  60 | 14 | 500 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\step.jpg | 011026 | Лоток водосточный ЛВК М step 100 №0/0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 011052);  - решетка чугунная щелевая (арт. 011070);  - крепежный элемент Step (для чугунной решетки). | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 1000  ×  136  ×  125 | 19 | 540 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_Row1_silver_s.jpg | 011052 | Решетка оцинкованная Step 100 Рд А15 | Вид решетки:  - рядная щелевая;  - волна щелевая;  - шашка щелевая. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 1000  ×  135  ×  20 | 2,4 | 530 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_Row1_silver_s.jpg | 011052/2 | Решетка оцинкованная Step 100 Рд А15 L=500мм | Вид решетки:  - рядная щелевая;  - волна щелевая;  - шашка щелевая. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  135  ×  20 | 1,6 | 292 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\step_iron_p_g.jpg | 011070 | Решетка чугунная щелевая step 100 | Комплектуется крепежным элементом Step.  Вид решетки:  - щелевая;  - ячеистая. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 500  ×  135  ×  15 | 2,6 | 531 |
|  | 601026 | Крепежный элемент step 100 | Болт М8 | - | - | 0,13 | 95 |
|  | 050301 | Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.13,6.8 Step | Вид исполнения: | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  160  ×  80 | 16,8 | 242 |
|  | 050351 | Решетка бетонная лотковая РБЛ 100.50.13,6.8 Step пр2 | Вид исполнения:C:\Users\fan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSC2680.jpg | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  160  ×  80 | 10,8 | 210 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PLUS100-low-p_s.jpg | 012024 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056) | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 1000  ×  160  ×  80 | 25 | 610 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PLUS100-low-p_s.jpg | 012025 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0 чр | - решетка чугунная щелевая (арт. 012070);  - крепежный элемент Plus 100 №0. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 1000  ×  160  ×  80 | 25 | 610 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PLUS100-p_s.jpg | 012026 | Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 100 №0/0 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056);  - решетка чугунная щелевая (арт. 012070);  - крепежный элемент Plus 100. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\C250.jpg | 1000  ×  160  ×  165 | 37 | 622 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PLUS100.jpg | 012056 | Решетка оцинкованная plus 100 Рд А 15 | Вид решетки:  - рядная щелевая;  - волна щелевая;  - шашка щелевая. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 1000  ×  158  ×  20 | 2,4 | 689 |
| C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\step_iron_p_g.jpg | 012070 | Решетка чугунная щелевая plus 100 | Комплектуется крепежным элементом Plus  Вид решетки:  - щелевая; | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  158  ×  20 | 2,66 | 630 |
|  | 602024 | Крепежный элемент plus 100 №0 | Болт М 12 | - | - | 0,15 | 80 |
|  | 602110 | Крепежный элемент plus 100 | Болт М12 | - | - | 0,15 | 102 |
|  | 050401 | Крышка бетонная лотковая КБЛ 100.50.16.8 Plus | Вид исполнения:C:\Users\fan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSC2680.jpg | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  160  ×  80 | 13,4 | 242,0 |
| C:\Users\fan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_КБЛ-Plus100_p.jpg | 050451 | Решетка бетонная РБЛ 100.50.16.8 Plus пр2 | Вид исполнения:C:\Users\fan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSC2680.jpg | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  160  ×  80 | 14,1 | 210,0 |
|  | 100110 | Герметик Plastar 600 ml | - | - | - | - | 1800,0 |
|  | 012035 | Песко-  уловитель Plus 100 | - решетка оцинкованная щелевая (арт. 012056);  - решетка чугунная щелевая (арт. 012070);  - крепежный элемент Plus 100. | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 500  ×  160/160  ×  520 | 58 | 2847,0 |
|  | 080105 | Дожде-  приемник  ДК Plus 30/30 | - Решетка оцинкованная щелевая ДК Plus 30/30 A15 (арт. 080117); | C:\Users\Иванов\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\A15.jpg | 300  ×  300  ×  400 | 55,3 | 3165,0 |
| http://blokspb.ru/upload/iblock/285/7e709040-690d-11e5-a1fb-bcee7bdd23a5_bf2953e5-5eed-11e6-966a-001f29ccb34e.resize1.jpeg | 011085 | Заглушка Step 100 № 0 | Заглушка Step 100 № 0 (арт. 011085) |  | 135\*53 | 0,2 | 51,0 |
| http://blokspb.ru/upload/iblock/285/7e709040-690d-11e5-a1fb-bcee7bdd23a5_bf2953e5-5eed-11e6-966a-001f29ccb34e.resize1.jpeg | 011080 | Заглушка Step 100 № 0/0 | Заглушка Step 100 № 0/0 (арт. 011080) |  | 135\*118 | 0,3 | 114,0 |
| http://blokspb.ru/upload/iblock/285/7e709040-690d-11e5-a1fb-bcee7bdd23a5_bf2953e5-5eed-11e6-966a-001f29ccb34e.resize1.jpeg | 012085-012182 | Заглушка Plus № 0 | Заглушка Plus № 0 (арт. 012085 - 012182) |  | 160\*195 | 0,3 | 167,0 |

***Также в наличии имеются лотки большего типоразмера и лотки с внутренним уклоном!***

***При монтаже продукции рекомендуется применять герметик для бетона!***