|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Марка | Ед. изм | Размеры, мм. | | | Класс бетона | Объем, куб. м. | Масса изделия, т. | Стоимость 1шт./руб, с НДС |  |  |
| L (длина) | B (ширина) | H (высота) |  |  |
| 1 | **Блок бетонный для стен и подвалов ГОСТ 13579-78** | **ФБС 24.3.6** | шт. | 2380 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,406 | 0,934 | 1610 |  |  |
| 2 | ФБС 12.3.6 | шт. | 1180 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,200 | 0,460 | 880 |  |  |
| 3 | ФБС 9.3.6 | шт. | 880 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,146 | 0,340 | 700 |  |  |
| 4 | **ФБС 24.4.6** | шт. | 2380 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,543 | 1,249 | 2160 |  |  |
| 5 | ФБС 12.4.6 | шт. | 1180 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,265 | 0,610 | 1060 |  |  |
| 6 | ФБС 9.4.6 | шт. | 880 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,195 | 0,450 | 930 |  |  |
| 7 | **ФБС 24.5.6** | шт. | 2380 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,679 | 1,562 | 2720 |  |  |
| 8 | ФБС 12.5.6 | шт. | 1180 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,331 | 0,761 | 1330 |  |  |
| 9 | ФБС 9.5.6 | шт. | 880 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,244 | 0,560 | 1150 |  |  |
| 10 | **ФБС 24.6.6** | шт. | 2380 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,815 | 1,875 | 3260 |  |  |
| 11 | ФБС 12.6.6 | шт. | 1180 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,398 | 0,915 | 1620 |  |  |
| 12 | ФБС 9.6.6 | шт. | 880 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,293 | 0,670 | 1430 |  |  |