ООО "Комплектация и строительство"

8-920-626-93-29

| Наименование изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн |  | Объем м3 |  | Цена за 1шт. с НДС |  | Наименование изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн | Объем м3 | Цена за 1шт. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты перекрытия Серия 1,141-1в, 63, 60 |  |  |  |  |  |  |  | Перемычка Серия 1,038,1-1в1,4 |  |  |  |  |  |
| ПК-24-12-8т | 2380*1190*220 |  | 0,860 | 0,623 | 3800 |  |  | 1ПБ-10-1П | 1030*120*65 | 0,020 | 0.008 | 150 |  |
| ПК-24-15-8т | 2380*1490*220 |  | 1,200 | 0,780 | 4700 |  |  | 1ПБ-13-1 | 1290*120*65 | 0,025 | 0,010 | 190 |  |
| ПК-27-12-8т | 2680*1190*220 |  | 0,950 | 0,700 | 4400 |  |  | 2ПБ-13-1П | 1290*120*140 | 0,055 | 0,022 | 320 |  |
| ПК-27-15-8т | 2680*1490*220 |  | 1,300 | 0,878 | 5100 |  |  | 2ПБ-16-2П | 1550*120*140 | 0,065 | 0,026 | 390 |  |
| ПК-30-12-8т | 2980*1190*220 |  | 1,080 | 0,780 | 4600 |  |  | 2ПБ-17-2П | 1680*120*140 | 0,070 | 0,028 | 410 |  |
| ПК-30-15-8т | 2980*1490*220 |  | 1,430 | 0,976 | 5800 |  |  | 2ПБ-19-3П | 1940*120*140 | 0,083 | 0,033 | 490 |  |
| ПК-32-12-8т | 3180*1190*220 |  | 1,150 | 0,820 | 4800 |  |  | 2ПБ-22-3П | 2200*120*140 | 0,093 | 0,037 | 550 |  |
| ПК-32-15-8т | 3280*1490*220 |  | 1,560 | 1,075 | 6200 |  |  | 2ПБ-25-3П | 2500*120*140 | 0,103 | 0,041 | 620 |  |
| ПК-36-12-8т | 3580*1190*220 |  | 1,280 | 0,937 | 5500 |  |  | 2ПБ-29-4П | 2850*120*140 | 0,120 | 0,048 | 760 |  |
| ПК-36-15-8т | 3580*1490*220 |  | 1,750 | 1,173 | 7000 |  |  | 3ПБ-13-37П | 1290*120*220 | 0,085 | 0,034 | 530 |  |
| ПК-39-12-8т | 3880*1190*220 |  | 1.460 | 1,027 | 5900 |  |  | 3ПБ-16-37П | 1550*120*220 | 0,103 | 0,041 | 670 |  |
| ПК-39-15-8т | 3880*1490*220 |  | 1,840 | 1,272 | 7800 |  |  | 3ПБ-18-37П | 1800*120*220 | 0,120 | 0,048 | 800 |  |
| ПК-42-12-8т | 4180*1190*220 |  | 1,480 | 1,094 | 6700 |  |  | 3ПБ-19-37П | 1940*120*220 | 0,128 | 0,051 | 920 |  |
| ПК-42-15-8т | 4180*1490*220 |  | 1,970 | 1,370 | 8300 |  |  | 3ПБ-21-8П | 2070*120*220 | 0,138 | 0,055 | 750 |  |
| ПК-45-12-8т | 4480*1190*220 |  | 1,600 | 1,180 | 7300 |  |  | 3ПБ-25-8П | 2460*120*220 | 0,162 | 0,065 | 890 |  |
| ПК-45-15-8т | 4480*1490*220 |  | 2.050 | 1,470 | 9100 |  |  | 3ПБ-30-8П | 2980*120*220 | 0,200 | 0,079 | 1100 |  |
| ПК-48-12-8т | 4780*1190*220 |  | 1,700 | 1,250 | 7600 |  |  | 5ПБ-25-37П | 2460*250*220 | 0,338 | 0,135 | 2400 |  |
| ПК-48-15-8т | 4780*1490*220 |  | 2,260 | 1,567 | 9800 |  |  | 5ПБ-27-37П | 2700*250*220 | 0,375 | 0,150 | 3250 |  |
| ПК-51-12-8т | 5080*1190*220 |  | 1,800 | 1,330 | 7900 |  |  | 5ПБ-30-37П | 2980*250*220 | 0,410 | 0,164 | 3800 |  |
| ПК-51-15-8т | 5080*1490*220 |  | 2,400 | 1,665 | 10200 |  |  | 8ПБ-10-1П | 1030*120*90 | 0,028 | 0,011 | 190 |  |
| ПК-54-12-8т | 5380*1190*220 |  | 1,900 | 1,410 | 8600 |  |  | 8ПБ-13-1П | 1290*120*90 | 0,035 | 0,014 | 230 |  |
| ПК-54-15-8т | 5380*1490*220 |  | 2,520 | 1,763 | 10800 |  |  | 8ПБ-16-1П | 1550*120*90 | 0,042 | 0,017 | 270 |  |
| ПК-57-12-8т | 5680*1190*220 |  | 2,000 | 1,487 | 8900 |  |  | 8ПБ-17-2П | 1680*120*90 | 0,045 | 0,018 | 300 |  |
| ПК-57-15-8т | 5680*1490*220 |  | 2.700 | 1,850 | 11500 |  |  | 8ПБ-19-3П | 1940*120*90 | 0,052 | 0,021 | 350 |  |
| ПК-60-12-8т | 5980*1190*220 |  | 2,100 | 1,566 | 9400 |  |  | 9ПБ-13-37П | 1290*120*190 | 0,074 | 0,029 | 490 |  |
| ПК-60-15-8т | 5980*1490*220 |  | 2,800 | 1,960 | 11600 |  |  | 9ПБ-16-37П | 1550*120*190 | 0,088 | 0,035 | 610 |  |
| ПК-63-12-8т | 6280*1190*220 |  | 2,200 | 1,644 | 9500 |  |  | 9ПБ-18-37П | 1810*120*190 | 0,103 | 0,041 | 830 |  |
| ПК-63-15-8т | 6280*1490*220 |  | 2,900 | 2,058 | 11800 |  |  | 9ПБ-22-3П | 2200*120*190 | 0,125 | 0,050 | 700 |  |
| ПК-64-12-8т | 6380*1190*220 |  | 2,250 | 1,670 | 10100 |  |  | 9ПБ-25-3П | 2460*120*190 | 0,140 | 0,056 | 770 |  |
| Плиты перекрытия Серия 1,241-1в27 |  |  |  |  |  |  |  | 10ПБ-18-27П | 1810*250*190 | 0,215 | 0,086 | 1400 |  |
| ПК-68-12-8т | 6780*1190*220 |  | 2,400 | 1,780 | 12000 |  |  | 10ПБ-19-37П | 1940*250*190 | 0,230 | 0,092 | 2100 |  |
| ПК-68-15-8т | 6780*1490*220 |  | 3,100 | 2,244 | 15100 |  |  | 10ПБ-21-27П | 2070*250*190 | 0,246 | 0,098 | 1800 |  |
| ПК-72-12-8т | 7180*1190*220 |  | 2,500 | 1,880 | 12600 |  |  | 10ПБ-25-37П | 2460*250*190 | 0,292 | 0,117 | 2650 |  |
| ПК-72-15-8т | 7180*1490*220 |  | 3,300 | 2,350 | 15800 |  |  | 10ПБ-27-37П | 2720*250*190 | 0,323 | 0,129 | 4100 |  |
| Плиты перекрытия Серия 1,141,1в60,63 |  |  |  |  |  |  |  | Перемычка Серия 1.038.1-1в2 |  |  |  |  |  |
| ПК-42-10-8т | 4180*990*220 |  | 1,320 | 0,910 | 5900 |  |  | 2ПП-14-4 | 1420*380*140 | 0,189 | 0,076 |  | 1050 |
| ПК-63-10-8т | 6280*990*220 |  | 1,858 | 1,368 | 8600 |  |  | 2ПП-17-5 | 1680*380*140 | 0,223 | 0,089 | 1200 |  |
| ПК-72-10-8т | 7180*990*220 |  | 2,100 | 1,564 | 10600 |  |  | 2ПП-18-5 | 1810*380*140 | 0,241 | 0,096 | 1350 |  |
| Перемычка Серия КЭ-01-58в2 |  |  |  |  |  |  |  | 2ПП-25-8 | 2460*380*140 | 0,327 | 0,131 | 1900 |  |
| БП-3-2 | 3500*380*290 |  | 0,736 | 0,320 | 6100 |  |  | 3ПП-14-71 | 1420*380*220 | 0,300 | 0,119 | 1850 |  |
| БП-4-2 | 3500*510*290 |  | 1,035 | 0,450 | 8400 |  |  | 3ПП-16-71 | 1550*380*220 | 0,325 | 0,130 | 1950 |  |
| БП-7-1 | 5000*380*290 |  | 1,040 | 0,450 | 8000 |  |  | 3ПП-21-71 | 2070*380*220 | 0,433 | 0,173 | 2900 |  |
| БП-8-1 | 5000*510*290 |  | 1,470 | 0,640 | 10700 |  |  | 3ПП-27-71 | 2720*380*220 | 0,568 | 0,227 | 4900 |  |

| Наименование Изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн | Объем м3 | Цена за 1шт. с НДС |  | Наименование изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн | Объем м3 | Цена за 1шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ребристая Серия 1,465,1-7/84 1,865,1-4/84 |  |  |  |  |  | Стеновые материалы / блок / ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  |
| 2ПГ-3А5Т | 5980*1480*250 | 1,130 | 0,490 | 8200 |  | ФБС4-4-6 | 380*400*580 | 0,190 | 0,088 | 440 |
| 2ПГ-4-АТ5 | 5980*1480*250 | 1,130 | 0,490 | 8900 |  | ФБС6-4-6 | 580*400*580 | 0,290 | 0.135 | 680 |
| 2ПГ6-3А5Т | 5980*1480*300 | 1,410 | 0,615 | 9600 |  | ФБС9-3-3 | 900*300*300 | 0,180 | 0,080 | 540 |
| 2ПГ6-4АТV | 5980*1480*300 | 1,480 | 0,615 | 10100 |  | ФБС9-3-6 | 900*300*580 | 0,320 | 0,146 | 720 |
| 2ПВ4-4АТV | 5980*1480*250 | 1,530 | 0,610 | 14000 |  | ФБС9-4-6 | 900*400*580 | 0,480 | 0,195 | 970 |
| 2ПВ6-4АТV-7 | 5980*1480*300 | 1,824 | 0,760 | 18150 |  | ФБС9-5-6 | 900*500*580 | 0,540 | 0,244 | 1240 |
| # 2ПВ6-4АТV-10 | # 5980*1480*300 | # 1,716 | # 0,720 | # 15400 |  | ФБС9-6-6 | 900*600*580 | 0,640 | 0,293 | 1520 |
| 2ПВ7-4АТV | 5980*1480*250 | 1,450 | 0,580 | 13700 |  | ФБС12-3-6 | 1180*300*580 | 0,460 | 0,200 | 1050 |
|  |  |  |  |  |  | ФБС12-4-3 | 1180*400*300 | 0,280 | 0,127 | 670 |
| Панель забора Серия 3,017-1 |  |  |  |  |  | ФБС12-4-4 | 1180*400*380 | 0,380 | 0,180 | 920 |
| П5В | 3980*2500*160 | 1,150 | 0,500 | 7000 |  | ФБС12-4-6 | 1180*400*580 | 0,580 | 0,265 | 1300 |
| П-5 | 3280*400*120 | 0,350 | 0,153 | 1950 |  | ФБС12-5-3 | 1180*500*300 | 0,350 | 0,159 | 820 |
| Ф-1 | 900*700*450 | 0,440 | 0,190 | 1700 |  | ФБС12-5-6 | 1180*500*580 | 0,760 | 0,331 | 1650 |
| Забор с фартуком |  | 1,400 | 0,560 | 7550 |  | ФБС12-6-3 | 1180*600*300 | 0,420 | 0,191 | 970 |
| Подколонники ГОСТ24022-80 |  |  |  |  |  | ФБС12-6-6 | 1180*600*580 | 0,880 | 0,398 | 1930 |
| 1Ф9,9,1 | 900*900*650 | 0,830 | 0,360 | 3700 |  | ФБС24-3-6 | 2380*300*580 | 0,900 | 0,406 | 1930 |
| 1Ф12,12,1 | 1200*1200*650 | 1,260 | 0,550 | 5650 |  | ФБС24-4-6 | 2380*400*580 | 1,200 | 0,543 | 2620 |
|  |  |  |  |  |  | ФБС24-5-6 | 2400*500*580 | 1,500 | 0,679 | 3350 |
| Плита дорожная |  |  |  |  |  | ФБС24-6-6 | 2400*600*580 | 1,800 | 0,815 | 3880 |
| 2ПД-30-12-10 | 3000*1200*160 | 1,300 | 0,570 | 9200 |  |  |  |  |  |  |
| 2ПД-42-12-10 | 4200*1200*160 | 1,800 | 0,800 | 13450 |  | Прогон Серия 1,225-2В11 |  |  |  |  |
| ПДН-АТ5 | 6000*2000*140 | 4,200 | 1,680 | 21900 |  | ПРГ-28,1,3,4Т | 2800*120*300 | 0,230 | 0,100 | 2550 |
|  |  |  |  |  |  | ПРГ-32-1,4-4Т | 3200*120*400 | 0,350 | 0,153 | 3200 |
| Столбы электропередач Серия 3,407,1-136/143/ |  |  |  |  |  | ПРГ-36-1,4-4Т | 3600*120*400 | 0,400 | 0,171 | 3800 |
| СВ-95-2 | 9500*165*240 | 0,700 | 0,300 | 6900 |  | ПРГ-45-25,4Т | 4500*200*500 | 1,040 | 0,450 | 11800 |
| СВ-95-3 | 9500*165*240 | 0,700 | 0,300 | 8550 |  | ПРГ-60-25 | 6000*200*500 | 1,500 | 0,600 | 15800 |
| СВ-110-3,5А | 11000*220*240 | 1,040 | 0,450 | 10000 |  | ПРГ-60-25-У | 5100*200*500 | 1,220 | 0,530 | 13700 |
| СВ-110-5 | 11000*220*240 | 1,040 | 0,450 | 13450 |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-32 | 3200*200*200 | 0,310 | 0,128 | 2750 |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-42 | 4200*200*200 | 0,408 | 0.170 | 4150 |  |  |  |  |  |  |
| Балки покрытия Серия1,462,1-10/80 |  |  |  |  |  | Опорные подушки Серия 1,225-2в11 |  |  |  |  |
| 1БСД-9-4А3 | 8960*220*890 | 2,530 | 1,100 | 22350 |  | ОП 4.4 | 380*380*140 | 0,050 | 0,020 | 290 |
| 1БСД-9-5А3 | 8960*220*890 | 2,530 | 1,100 | 22950 |  | ОП 5.2 | 510*250*140 | 0,046 | 0,018 | 330 |
| 1БСД-9-6А3 | 8960*220*890 | 2,530 | 1,100 | 26600 |  | ОП 5.4 | 510*380*140 | 0,066 | 0,027 | 400 |
| БО-6-3 | 5970*300*614 | 1,380 | 0,600 | 14650 |  | ОП 6.2 | 640*250*220 | 0,080 | 0,035 | 480 |
|  |  |  |  |  |  | ОП 6.4 | 640*380*220 | 0,124 | 0.054 | 700 |
|  |  |  |  |  |  | Ступень лестничная ГОСТ87170-84/87171-84/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛС-11 | 1050*330*145 | 0,110 | 0,046 | 640 |
|  |  |  |  |  |  | ЛС-12 | 1200*330*145 | 0,120 | 0,053 | 720 |
|  |  |  |  |  |  | ЛС-14-1 | 1350*330*145 | 0,150 | 0,060 | 960 |
| Камни щелевидные |  |  |  |  |  | ЛС-17-1 | 1650*330*145 | 0,180 | 0,720 | 1140 |
| лёгкие | 400*200*200 | 0,015 | 0,016 | 60 |  | НС-15 | 1500*400*120 | 0,160 | 0,072 | 1330 |
|  |  |  |  |  |  | НС-23 | 2300*400*120 | 0,250 | 0,110 | 1970 |
| Тротуарная плитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| квадрат | 300*300*25 | 0,007 | 0,003 | 23 |  | Площадка лестничная Серия 1,152,1-8/1,151,1-6/ |  |  |  |  |
| Бордюр |  |  |  |  |  | ЛМП-57.11.15.5 | 5650*1150*150 | 2,210 | 0,920 | 16580 |
| Бордюр тратуар. | 495*208*80 | 0,020 | 0,007 | 60 |  | 2ЛП-22-15-4К | 2200*1600*320 | 1,200 | 0,480 | 6260 |
|  |  |  |  |  |  | 1ЛМ.27.11.14.4 | 2720*1050*140 | 1,520 | 0,531 | 8200 |

| Наименование изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн | Объем м3 | Цена за 1шт. с НДС |  | Наименование изделия | Размеры мм L*B*H | Вес Тн | Объем м3 | Цена за 1шт. с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаментные балки Серия 1,415-1в,1 |  |  |  |  |  | Подушка фундаментная ГОСТ 13580-85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ6-11 | 5950*400*450 | 1,630 | 0,710 | 12700 |  | ФЛ 6,12,4 | 600*1200*300 | 0,410 | 0,180 | 1000 |  |  |  |
| ФБ6-12 | 5050*400*450 | 1,380 | 0,600 | 8700 |  | ФЛ 6,24,4 | 600*2400*300 | 0,850 | 0,370 | 1920 |  |  |  |
| ФБ6-13 | 4750*400*450 | 1,310 | 0,570 | 8100 |  | ФЛ 8,12,3 | 800*1200*300 | 0,510 | 0,220 | 1450 |  |  |  |
| ФБ6-14 | 4450*400*450 | 1,220 | 0,530 | 8160 |  | ФЛ 8,24,3 | 800*2400*300 | 1,100 | 0,460 | 2970 |  |  |  |
| ФБ6-16 | 5950*400*450 | 1,630 | 0,710 | 10760 |  | ФЛ 10,12,3 | 1000*1200*300 | 0,600 | 0,260 | 1990 |  |  |  |
| ФБ6-17 | 5050*400*450 | 1,380 | 0,600 | 9300 |  | ФЛ 10,24,3 | 1000*2400*300 | 1,250 | 0,550 | 3890 |  |  |  |
| ФБ6-18 | 5950*400*450 | 1,630 | 0,710 | 13300 |  | ФЛ 12,8,3 | 1200*800*300 | 0,460 | 0,200 | 1540 |  |  |  |
| # ФБ6-19 | # 5050*400*450 | # 1,380 | # 0,600 | 10000 |  | ФЛ 12,12,3 | 1200*1200*300 | 0,710 | 0,310 | 2250 |  |  |  |
| ФБ6-20 | 4750*400*450 | 1,310 | 0,570 | 9350 |  | ФЛ 12,24,3 | 1200*2400*300 | 1,500 | 0,650 | 4490 |  |  |  |
| ФБ6-21 | 4450*400*450 | 1,220 | 0,530 | 8750 |  | ФЛ 14,12,3 | 1400*1200*300 | 0,850 | 0,360 | 2550 |  |  |  |
| ФБ6-22 | 4300*400*450 | 1,170 | 0,510 | 8450 |  | ФЛ 14,24,3 | 1400*2400*300 | 1,700 | 0,760 | 5380 |  |  |  |
| ФБ6-23 | 5950*400*450 | 1,630 | 0,710 | # 9400 |  | ФЛ 16,12,3 | 1600*1200*300 | 0,940 | 0,410 | 3440 |  |  |  |
| ФБ6-24 | 5050*400*450 | 1,380 | 0,600 | 7890 |  | ФЛ 16,24,3 | 1600*2400*300 | 1,980 | 0,860 | 7050 |  |  |  |
| ФБ6-25 | 4750*400*450 | 1,310 | 0,570 | 7480 |  | ФЛ 20,8,3 | 2000*800*300 | 1,200 | 0,500 | 3980 |  |  |  |
| ФБ6-26 | 4450*400*450 | 1,220 | 0,530 | 6920 |  | ФЛ 20,12,3 | 2000*1200*500 | 1,900 | 0,780 | 6150 |  |  |  |
| ФБ6-27 | 4300*400*450 | 1,170 | 0,510 | 6690 |  | ФЛ 24,12,3 | 2400*1200*500 | 2,100 | 0,910 | 7420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЛ 28,8,3 | 2800*800*300 | 1,730 | 0,720 | 6870 |  |  |  |
| Лотки Серия 3,006-2 |  |  |  |  |  | ФЛ 28,12,3 | 2800*1200*300 | 2,600 | 1,130 | 11070 |  |  |  |
| Л-2 | 1500*500*240 | 0,150 | 0,060 | 750 |  | ФЛ 32,12,3 | 3200*1200*300 | 3,000 | 1,290 | 14200 |  |  |  |
| Л-4-8/2 | 2970*780*530 | 0,900 | 0,360 | 4350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-4-15/2 | 2970*780*530 | 0,900 | 0,360 | 5150 |  | Сваи Серия 1,011,1-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-7-5/2 | 2970*1160*680 | 1,300 | 0,530 | 6200 |  | С-3-30-В15 | 3000*300*300 | 0,644 | 0,280 | 3200 |  |  |  |
| Л-7-8/2 | 2970*1160*680 | 1,300 | 0,530 | 7600 |  | С-4-30-В15 | 4000*300*300 | 0,851 | 0,370 | 4300 |  |  |  |
| Л-7-11/2 | 2970*1160*680 | 1,300 | 0,530 | 7900 |  | С-50-30-1,2,3 | 5000*300*300 | 1,060 | 0,460 | 5050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С-60-30-8 | 6000*300*300 | 1,260 | 0,550 | 6700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С-70-30-8 | 7000*300*300 | 1,450 | 0,640 | 8100 |  |  |  |
| Плита для теплотрассы Серия 3,006,1-2/82 1,243,1-4 |  |  |  |  |  | С-80-30-8 | 8000*300*300 | 1,680 | 0,730 | 8850 |  |  |  |
| П-5-8/2 | 1500*780*70 | 0,180 | 0,080 | 1160 |  | С-90-30-8 | 9000*300*300 | 1,880 | 0,820 | 10200 |  |  |  |
| П-8-8/2 | 1500*1160*100 | 0,400 | 0,175 | 2250 |  | С-100-30-8 | 10000*300*300 | 2,100 | 0,910 | 11100 |  |  |  |
| П-18-15-1 | 1800*1500*140 | 0,850 | 0,371 | 4580 |  | С-110-30-8 w6 | 11000*300*300 | 2,300 | 1.000 | 12500 |  |  |  |
| П-21-18-1 | 2100*1800*140 | 1,180 | 0,514 | 6150 |  | C-120-30-8 | 12000*300*300 | 2.730 | 1.090 | 13150 |  |  |  |
| ПТ-12,5-8,6и | 800*600*80 | 0,090 | 0,040 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-4 | 700*500*70 | 0,050 | 0,022 | 330 |  | Сваи составные С-140-30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С-80-30НС1 | 8000*300*300 | 1,680 | 0,730 | 9850 |  |  |  |
| Столбы |  |  |  |  |  | С-60-30ВС1 | 6000*300*300 | 1,260 | 0,530 | 6700 |  |  |  |
| С-3БГ | 2400*140*140 | 0,120 | 0,050 | 890 |  | Примечание: Подушки фундаментные ,сваи выпускаются любой нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |
| С-3БГз/д | 2400*140*140 | 0,120 | 0,050 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-3В | 2400*140*140 | 0,120 | 0,050 | 1160 |  | Фундаменты серии: 1.20.1/83 в 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТОЛБ L=2,8 | 2800*200*200 | 0,268 | 0,112 | 2250 |  | (2ф.21.9, 2.ф12.9, 2ф.15.15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Колонны серии: 1.020-1/83, 1.423.1-3/88, |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия для монолитно-каркасного домостроения |  |  |  |  |  | 1.424.1-5, 1.823.1 в 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (колонны, ригели, шахты лифтов, диафрагмы) |  |  |  |  |  | Ригели серии: 1.020.1/83 |  |  |  |  |  |  |  |

Применяется гибкая система скидок.

Будем рады долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.