## Содержание
Прайс лист ООО "Сантехстрой"
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2 45°, 60°
Резьбовые и гнутые ВГП изделия
Тройники
Переходы
Заглушки
Краны шаровые
Задвижки, вентили
Трубы
Фланцы
Нержавеющая продукция

## Отводы шов.
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"10" мая 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 01/2 К.З.ш. (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы
изготовленные методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяемые для трубопроводов различного назначения, включая газ.
Наименование изделия | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 18% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
| Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в мешке | Вес 1 мешка | Рабочее давление
| Ду (условный) | Дн(наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные |  | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
| м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПа | руб. |  | руб. | руб.
ОТВОДЫ стальные к.з. 90o | 15 | 21.3 | х | 2.2 | 0.05 | 200 | 10 | 1.6 |  | 11.05 | 1.5 |  | 14.28
|  |  | х | 2.5 | 0.05 | 200 | 10 | 1.6
| 20 | 26.8 | х | 2.5 | 0.08 | 250 | 20 | 1.6 |  | 11.9413 | 1.6 |  | 15.9285
по ТУ 1468-002-90155462-2012 из ВГП трубы ГОСТ 3262-75 Вода,газ,пар (-40о+450о)Со | 25 | 33.5 | х | 2.6 | 0.135 | 130 | 17.55 | 1.6 |  | 17.1893 | 1.7 |  | 25.215
| 32 | 42.3 | х | 2.6 | 0.182 | 85 | 15.47 | 1.6 |  | 24.067 | 1.8 |  | 32.8717
| 40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 0.273 | 70 | 19.11 | 1.6 |  | 30.3912 | 1.9 |  | 41.164
|  |  | х | 3,0-:-3,2 | 0.31 | 70 | 21.7 | 1.6 |  | 34.5117 | 1.9 |  | 44.1775
| 50 | 57 | х | 2.8 | 0.43 | 40 | 17 | 1.6 |  | 42.8347 | 2 |  | 61.787
| 65 | 76 | х | 3.5 | 1 | 20 | 20 | 1.6 |  | 86.9098 | 2.5 |  | 124.7117
| 89 | 89 | х | 3.5 | 1.4 |  |  | 1.6 |  | 115.538 | 3 |  | 166.6855
| 100 | 108 | х | 3.5 | 2.4 |  |  | 1.6 |  | 169.3402 | 3.5 |  | 273.1215
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Отводы б.шов. И1
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"16" апреля 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 02/2 К З б/ш - И1 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1
изготовленны методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия |  | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 18% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
|  | Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в мешке | Вес 1 мешка | Рабочее давление
|  | Ду (условный) | Дн(наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные |  | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
|  | м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПа | руб. |  | руб. | руб.
ОТВОДЫ исп.1 стальные к.з.90o, |  | 15 | 21.3 | х | 2 | 0.05 | 200 | 10 | 10 |  | 21.86 | 1.5 |  | 26.76
|  | 20 | 26.9 | х | 2 | 0.06 | 250 | 15 | 10 |  | 29.58 | 1.6 |  | 35.99
|  |  |  | х | 2,3* | 0.07 | 250 | 17.5 | 10 |  | 31.54 | 1.6 |  | 37.36
|  |  |  | х | 3.2 | 0.08 | 250 | 20 | 10 |  | 41.08 | 1.6 |  | 47.78
|  | 25 | 33.7 | х | 2,0* | 0.091 | 130 | 11.83 | 10 |  | 29.91 | 1.7 |  | 37.16
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734; ГОСТ 3262-75; Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  |  | х | 2.3 | 0.135 | 130 | 17.55 | 10 |  | 34.69 | 1.7 |  | 40.39
|  |  |  | х | 3.2 | 0.155 | 130 | 20.15 | 10 |  | 51.47 | 1.7 |  | 58.79
|  | 32 | 42.4 | х | 2.6 | 0.182 | 85 | 16 | 6.3 |  | 50.44 | 1.8 |  | 60.38
|  |  |  | х | 3,0* | 0.22 | 85 | 18.7 | 10 |  | 54.77 | 1.8 |  | 60.38
|  |  |  | х | 3,5* | 0.26 | 85 | 22.1 | 10 |  | 56.74 | 1.8 |  | 63.79
|  | 40 | 48.3 | х | 2.6 | 0.3 | 70 | 21 | 6.3 |  | 56.87 | 1.9 |  | 76.53
|  |  |  | х | 2,8* | 0.31 | 70 | 22 | 10 |  | 56.87 | 1.9 |  | 76.55
|  |  |  | х | 3.6 | 0.36 | 50 | 18 | 10 |  | 60.98 | 1.9 |  | 77.52
* | Помеченные стенки изготавливаются по согласованию с Потребителем (Заказчиком)
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Отводы б.шов. И2
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"16" апреля 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 03/3 К З б/ш - И2 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2
изготовленны методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия | Параметры | [7 empty] | Цена (вкл. 18% НДС) за 1 единицу (кр. опт)
| Размер |  |  |  | вес изделия | Кол-во в упаковке | Вес 1 упаковки | Рабочее давление
| Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  |  |  |  | Черные |  | Маркировка | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
| м м |  |  |  | кг | шт. | кг | МПА | руб. |  | руб. | руб.
ОТВОДЫ исп.2 стальные к.з. 90o, | 25 | 32 | х | 2 | 0.1 | 130 | 13 | 6.3 |  | 26.72 | 1.7 |  | 30.92
|  |  | х | 2.5 | 0.125 | 130 | 16.25 | 10 |  | 34.81 | 1.7 |  | 40.06
|  |  | х | 3 | 0.138 | 130 | 17.94 | 10 |  | 38.62 | 1.7 |  | 44.42
|  |  | х | 3.5 | 0.15 | 130 | 19.5 | 10 |  | 51.47 | 1.7 |  | 57.77
| 32 | 38 | х | 2.5 | 0.196 | 90 | 17.64 | 10 |  | 46.23 | 1.8 |  | 54.46
|  |  | х | 3 | 0.206 | 90 | 18.54 | 10 |  | 48.43 | 1.8 |  | 57.08
| 40 | 45 | х | 2.5 | 0.25 | 80 | 20 | 6.3 |  |  | 1.9
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб,ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734 ; ГОСТ 3262-75 Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  | х | 3 | 0.28 | 70 | 19.6 | 10 |  | 53.68 | 1.9 |  | 65.44
| 50 | 57 | х | 3 | 0.45 | 2080 | 936 | 6.3 |  | 79.38 | 2 |  | 93.56
|  |  | х | 3.5 | 0.5 | 2080 | 1040 | 10 |  | 80.6 | 2 |  | 96.35
|  |  | х | 5 | 0.8 |  |  |  |  | 126.05
| 65 | 76 | х | 3.5 | 0.97 | 1092 | 1059.24 | 6.3 |  | 109.59 | 2.5 |  | 140.14
|  |  | х | 4 | 1.05 | 1092 | 1146.6 | 6.3 |  | 115.32 | 2.5 |  | 148.4
|  |  | х | 6 | 1.7 |  |  |  |  | 175.42
| 80 | 89 | х | 3.5 | 1.45 | 660 | 957 | 6.3 |  | 157.3 | 3 |  | 202.98
|  |  | х | 4 | 1.55 | 660 | 1023 | 6.3 |  | 162.69 | 3 |  | 211.51
|  |  | х | 6 | 2.3 |  |  |  |  | 253.45
| 100 | 108 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 |  | 233.77 | 3.5 |  | 303.07
|  |  | х | 4 | 2.4 | 400 | 960 | 4 |  | 247.98 | 3.5 |  | 323.58
|  |  | х | 6 | 3.6 |  |  |  |  | 376.77
|  |  | х | 8 | 4.7 |  |  |  |  | 565.83
|  | 114 | х | 3.5 | 2.2 | 400 | 880 | 4 |  | 242.03 | 3.5 |  | 311.33
| 125 | 133 | х | 4 | 3.8 |  |  | 4 |  | 414.54 | 4 |  | 534.24
| 150 | 159 | х | 4.5 | 6.9 |  |  | 4 |  | 613.2 | 5 |  | 830.55
|  |  | х | 6 | 8.1 |  |  |  |  | 928.73
|  |  | х | 8 | 11 |  |  |  |  | 1245.34
| 200 | 219 | х | 6 | 15 |  |  | 4 |  | 1457.7
|  |  | х | 8 | 20 |  |  |  |  | 1996.25
| 250 | 273 | х | 7 | 27 |  |  |  |  | 2681.12
| 300 | 325 | х | 8 | 45 |  |  |  |  | 4217.2
| 400 | 426 | х | 8 | 78 |  |  |  |  | 9870.15
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Отводы б.шов. И2 45°,60°
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"16" апреля 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 03/1 УИ(45,60) б/ш - И2 (массовое производство)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И2 | [9 empty] | Ѳ=450 | Ѳ=600
изготовленны методом протяжки по рогообразному сердечнику, применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Наименование изделия |  |  | Параметры |  |  |  |  | Цена (вкл. 18% НДС) за 1 единицу
|  |  | Размер |  |  |  | Рабочее давление
|  |  | Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  | Черные |  | Покрытие (цинк)
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал)
[8 empty] | Ѳ=450 | Ѳ=600 | Ѳ=450 | Ѳ=600
|  |  | м м |  |  |  | МПА | руб. |  | руб.
ОТВОДЫ исп.2 стальные к.з. 90o, |  |  | 50 | 57 | х | 3 | 6.3 | 63.5 | 79.38
[5 empty] | х | 3.5 | 10
|  |  | 65 | 76 | х | 3.5 | 6.3 | 87.67 | 109.59
[5 empty] | х | 4 | 6.3
ГОСТ 17375-2001, из б/ш труб,ст.10;ст.20 ГОСТ 8732; ГОСТ 8734 ; ГОСТ 3262-75 Вода, газ, пар (-40о+450о)Со |  |  | 80 | 89 | х | 3.5 | 6.3 | 125.84 | 157.3
[5 empty] | х | 4 | 6.3
|  |  | 100 | 108 | х | 3.5 | 4 | 187.02 | 233.77
[5 empty] | х | 4 | 4
|  |  |  | 114 | х | 3.5 | 4 | 193.62 | 242.03
|  |  | 125 | 133 | х | 4 | 4 | 331.63 | 414.54
|  |  | 150 | 159 | х | 4.5 | 4 | 490.56 | 613.2
|  |  | 200 | 219 | х | 6 | 4
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.
Отводы | Ѳ=450 | Ѳ=600 | Отпускаются из наличия на складе или изготавливаются на заказ. Срок изготовления: чёрные - 5 р.д., оцинкованные - 15р.д.

## Резьбовые и гнутые ВГП изделия
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"10" мая 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 04/2 Резьбовые и гнутые ВГП изделия (Массовое производство)
NN | Наименование детали | Комплектность | Ду | стенка |  | Длина изделия | Цена вкл 18% НДС за еденицу (кр. опт) |  | Кол-во штук в мешке
[7 empty] | Чёрные | Оцинк.
|  |  | мм |  |  | м | руб. | руб | шт
1 | Сгон L-95мм | Б/К | 15 | х | 2.8 | 0.095 | 14.47 | 17.12 | 150
2 |  | В/К | 15 | х | 2.8 | 0.095 | 44.36 | 46.66 | 150
3 | Сгон ГОСТ | Б/К | 15 | х | 2.8 | 0.11 | 15.56 | 18.58 | 150
4 |  | В/К | 15 | х | 2.8 | 0.11 | 45.98 | 52.93 | 150
5 | Сгон L-70мм |  | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 16.02 | 18.11 | 150
6 | Бочата L-50мм |  | 15 | х | 2.8 | 0.05 | 8.12 | 9.59 | 200
7 | Бочата L-70мм |  | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 11.32 | 13.33 | 200
8 | Резьбы к.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.04 | 7.09 | 8.32 | 300
9 | Резьбы д.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.07 | 9.79 | 11.76 | 300
10 | Отвод |  | 15 | х | 2.8 | 0.2 | 19.31 | 34.24 | 100
11 | Отвод 1к.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.21 | 21.42 | 38.77 | 100
12 | Отвод к.р. к.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.21 | 23.4 | 41.54 | 100
13 | Отвод 1д.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.23 | 23.59 | 36.55 | 100
14 | Отвод к.р. д.р. |  | 15 | х | 2.8 | 0.23 | 25.69 | 44.31 | 100
15 | Сгон L-95мм | Б/К | 20 | х | 2.8 | 0.095 | 18.85 | 22.28 | 100
16 |  | В/К | 20 | х |  | 0.095 | 54.37 | 57.49 | 100
17 | Сгон ГОСТ | Б/К | 20 | х | 2.8 | 0.11 | 20.2 | 24.38 | 100
18 |  | В/К | 20 | х |  | 0.11 | 58.72 | 65.66 | 100
19 | Сгон L-70мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.07 | 18.92 | 21.59 | 100
20 | Бочата L-50мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.05 | 12.94 | 14.86 | 150
21 | Бочата L-70мм |  | 20 | х | 2.8 | 0.07 | 14.67 | 17.24 | 150
22 | Резьбы к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.04 | 8.99 | 10.55 | 300
23 | Резьбы д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.075 | 15.57 | 17.15 | 300
24 | Отвод |  | 20 | х | 2.8 | 0.22 | 27.4 | 47.64 | 50
25 | Отвод 1к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.22 | 29.11 | 52.55 | 50
26 | Отвод к.р. к.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.23 | 32.4 | 56.18 | 50
27 | Отвод 1д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.26 | 33.51 | 53.6 | 50
28 | Отвод к.р. д.р. |  | 20 | х | 2.8 | 0.26 | 36.87 | 62.06 | 50
29 | Сгон L-110мм | Б/К | 25 | х | 3.2 | 0.11 | 28.64 | 34.74 | 50
30 |  | В/К | 25 | х | 3.2 | 0.11 | 95.1 | 92.38 | 50
31 | Сгон ГОСТ | Б/К | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 29.19 | 36.28 | 50
32 |  | В/К | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 91.24 | 102.49 | 50
33 | Сгон Б/К лев. |  | 25 | х | 3.2 | 0.13 | 35.15 | 44.53 | 50
34 | Бочата L-60мм |  | 25 | х | 3.2 | 0.06 | 19.15 | 22.65 | 100
35 | Резьбы к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.05 | 11.59 | 14.46 | 100
36 | Отвод |  | 25 | х | 3.2 | 0.33 | 56.41 | 100.24 | 25
37 | Отвод 1к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.34 | 61.91 | 106.52 | 25
38 | Отвод к.р. к.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.34 | 66.11 | 114.11 | 25
39 | Отвод 1д.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.36 | 64.93 | 108.7 | 25
40 | Отвод к.р. д.р. |  | 25 | х | 3.2 | 0.36 | 70.72 | 117.97 | 25
41 | Сгон L-110мм | Б/К | 32 | х | 3.2 | 0.11 | 32.81 | 40.63 | 50
42 |  | В/К | 32 | х | 3.2 | 0.11 | 108.92 | 115.65 | 50
43 | Сгон ГОСТ | Б/К | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 35.76 | 44.07 | 50
44 |  | В/К | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 113.17 | 130.63 | 50
45 | Сгон Б/К лев. |  | 32 | х | 3.2 | 0.13 | 49.42 | 60.62 | 50
46 | Бочата L-60мм |  | 32 | х | 3.2 | 0.06 | 23.3 | 27.42 | 70
47 | Резьбы к.р. |  | 32 | х | 3.2 | 0.05 | 16.17 | 18.69 | 100
48 | Отвод |  | 32 | х | 3.2 | 0.445 | 97.1 | 137.8 | 15
49 | Сгон L-120мм | Б/К | 40 | х | 3.5 | 0.12 | 50.03 | 60.71 | 40
50 |  | В/К | 40 | х | 3.5 | 0.12 | 150.79 | 160.08 | 40
51 | Сгон ГОСТ | Б/К | 40 | х | 3.5 | 0.15 | 50.19 | 63.19 | 40
52 |  | В/К | 40 | х | 3.5 | 0.15 | 151.04 | 193.59 | 40
53 | Бочата L-70мм |  | 40 | х | 3.5 | 0.07 | 31.38 | 37.81 | 40
54 | Резьбы к.р. |  | 40 | х | 3.5 | 0.05 | 19.78 | 24.36 | 70
| Отвод |  | 40 | х | 3.5 | 0.535 | 154.83 | 205.13 | 15
56 | Сгон L-130мм | Б/К | 50 | х | 3.5 | 0.13 | 59.29 | 73.77 | 25
57 |  | В/К | 50 | х | 3.5 | 0.13 | 200.06 | 211.68 | 25
58 | Сгон ГОСТ | Б/К | 50 | х | 3.5 | 0.15 | 61.58 | 78.09 | 25
59 |  | В/К | 50 | х | 3.5 | 0.15 | 203.24 | 258.67 | 25
60 | Бочата L-80мм |  | 50 | х | 3.5 | 0.08 | 41.26 | 50.46 | 30
61 | Резьбы к.р. |  | 50 | х | 3.5 | 0.06 | 26.52 | 32.82 | 50
62 | Отвод |  | 50 | х | 3.5 | 0.625 | 187.84 | 331 | 10
Бесплатная доставка отводов в пределах - 10 км от МКАД, при объеме заказа от 300 000 руб.
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Тройники
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"16" апреля 2018 г. ....................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 05/2
Тройники ГОСТ 17376-2001 сталь 20
| Типоразмер | Цена включая НДС 18% (кр. опт)
|  | черные | оцинк.
| 21,3 (DN 15) | 98 | 139
| 26,9 (DN 20) | 106 | 153
| 33,7 (DN 25) | 114 | 154
| 42,4 (DN 32) | 144 | 188
| 48,3 (DN 40) | 133 | 187
| 45х2,5 | 126 | 191
| 57х4 | 113 | 145
| 57х3-45х2,5 | 113 | 145
| 76х3,5 | 222 | 285
| 76х3,5-45х3 | 222 | 285
| 76х3,5-57х3 | 222 | 285
| 89х3,5 | 277 | 339
| 89х3,5-57х3 | 277 | 339
| 89х3,5-76х3,5 | 277 | 339
| 89х6 | 383 | 480
| 108х4 | 396 | 486
| 108х4-57х3 | 396 | 486
| 108х4-76х3,5 | 396 | 486
| 108х4-89х3,5 | 396 | 486
| 133х5 | 653 | 916
| 159х4,5 | 756 | 943
| 219х6 | 1751 | 2452
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Переходы
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"14" мая 2018 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист №6/3-ПК
Переходы стальные (ст10,20) бесшовные приварные концентрические ГОСТ 17378-2001
Размер перехода | [5 empty] | УПАКОВКА |  | Цена вкл. 18% НДС за единицу (кр. опт)
[8 empty] | Черные | Оцинкованные
[6 empty] | Кол-во в мешке | Вес 1 изд. (справочно)
Ду1 | Дн 1 х | Т 1 | Ду2 | Дн 2 х | Т 2
мм | [5 empty] | шт | кг | руб. | руб.
Исполнение 1 (И1)
20 | 26.9 | 3.2 | 15 | 21.3 | 3.2 | 100 | 0.07 | 28.63 | 33.68
25 | 33.7 | 3.2 | 15 | 21.3 | 3.2 | 100 | 0.12 | 38.49 | 45.48
|  | 3.2 | 20 | 26.9 | 3.2 | 100 | 0.12 | 30.57 | 39.63
32 | 42.4 | 2.6 | 15 | 21.3 | 2 | 100 | 0.17 | 57.16 | 67.37
|  | 3,0* |  |  | 3,0*
|  | 2.6 | 20 | 26.9 | 2 | 100 | 0.17 | 46.61 | 59.57
|  | 3,0* |  |  | 3,0* |  |  | 48 | 60.96
|  | 2.6 | 25 | 33.7 | 2.3 | 100 | 0.17 | 45.21 | 57.55
|  | 3,0* |  |  | 3,0*
40 | 48.3 | 3,0* | 20 | 26.9 | 3,0* | 50 | 0.25 | 53.91 | 69.06
|  | 3.6 |  |  | 3.2 | 50 | 0.25 | 55.71 | 70.63
|  | 3,0* | 25 | 33.7 | 3,0* | 50 | 0.25 | 44.92 | 58.95
|  | 3.6 |  |  | 3.2 | 50 | 0.25 | 46.43 | 60.46
|  | 3,0* | 32 | 42.4 | 3,0* | 50 | 0.25 | 44.92 | 58.95
|  | 3.6 |  |  | 3.6 | 50 | 0.25 | 46.43 | 60.46
Исполнение 2 (И2)
32 | 38 | 3 | 20 | 25 | 3 | 100 | 0.2 | 23.13 | 31.24
|  | 3 | 25 | 32 | 3 | 100 | 0.2 | 23.13 | 31.24
40 | 45 | 3,0* | 20 | 25 | 3 | 100 | 0.2 | 29.61 | 37.71
|  | 4 |  |  | 3 | 100 | 0.2 | 35.82 | 43.92
|  | 3,0* | 25 | 32 | 3,0* | 100 | 0.2 | 29.61 | 37.71
|  | 4 |  |  | 4 | 100 | 0.2 | 34.17 | 42.37
|  | 3,0* | 32 | 38 | 3,0* | 100 | 0.2 | 29.61 | 37.71
|  | 4 |  |  | 4 | 100 | 0.2 | 32.71 | 42.33
50 | 57 | 3 | 20 | 25 | 1.6 | 50 | 0.2 | 32.8 | 41.32
[5 empty] | 3 | 50
|  |  | 25 | 32 | 2 | 50 | 0.25 | 32.8 | 41.32
[5 empty] | 3 | 50
|  |  | 32 | 38 | 2 | 50 | 0.3 | 32.8 | 41.32
[5 empty] | 3,0* | 50
|  |  | 40 | 45 | 2.5 | 50 | 0.3 | 32.8 | 41.32
[5 empty] | 3,0* | 50
65 | 76 | 3.5 | 32 | 38 | 2.5 | 30 | 0.4 | 51.37 | 69.57
[5 empty] | 3,0* | 30
|  |  | 40 | 45 | 2.5 | 30 | 0.4 | 51.37 | 69.57
[5 empty] | 3,0* | 30
|  |  | 50 | 57 | 3 | 30 | 0.5 | 44.55 | 64.02
80 | 89 | 3.5 | 40 | 45 | 2.5 | 30 | 0.6 | 76.47 | 113.15
[5 empty] | 3,0* | 30 | 0.6
|  |  | 50 | 57 | 3 | 30 | 0.6 | 64.92 | 103.13
|  |  | 65 | 76 | 3.5 | 30 | 0.6 | 57.18 | 86.22
100 | 108 | 4 | 50 | 57 | 3 | 20 | 0.9 | 107.6 | 138.35
|  |  | 65 | 76 | 3.5 | 20 | 0.9 | 90.41 | 125.6
|  |  | 80 | 89 | 3.5 | 20 | 0.9 | 87.1 | 121.79
| 114 | 4 | 65 | 76 | 3.5 | 20 | 0.9
|  |  | 89 | 89 | 3.5 | 20 | 0.9
|  |  | 100* | 108* | 4,0* | 20 | 0.9 | 351.03
125 | 133 | 4 | 50 | 57 | 3 | 10 | 1.2
|  | 4,0* | 65 | 76 | 3.5 | 10 | 1.5
|  | 5 |  |  |  | 10
|  | 4 | 80 | 89 | 3.5 | 10 | 1.6 | 153.72 | 207.53
|  | 5 | 100 | 108 | 4 | 10 | 1.7 | 147.58 | 197.06
|  | 5 |  | 114 | 4 | 10
150 | 159 | 4.5 | 50 | 57 | 3 | 5 | 1.9
|  | 4.5 | 65 | 76 | 3.5 | 5 | 2
|  | 4.5 | 80 | 89 | 3.5 | 5 | 2.1 | 208.95 | 393.96
|  | 4.5 | 100 | 108 | 4 | 5 | 2.1 | 208.95 | 329.05
|  | 4.5 | 100 | 114 | 4 | 5 | 2.2
|  | 4.5 | 125 | 133 | 4 | 5 | 2.3 | 208.95 | 254.3
150 | 168* | 4,5* | 150 | 159* | 4,5* |  | 2.3 | 526.54
200 | 219 | 6 | 50 | 57 | 3 |  | 2.9 | 404.59
|  | 6 | 65 | 76 | 3.5 |  | 2.9 | 404.57
|  | 6 | 80 | 89 | 3.5 |  | 2.9 | 404.57
|  | 6 | 100 | 108 | 4 |  | 2.9 | 387.35
|  | 6 | 125 | 133 | 4 |  | 4.4 | 371.6
|  | 6 | 150 | 159 | 4.5 |  | 4.4 | 371.6
250 | 273 | 7 | 150 | 108 | 4 |  | 6 | 658.19
|  | 7 | 150 | 159 | 4.5 |  | 8.3 | 706.2
|  | 7 | 200 | 219 | 6 |  | 5.3 | 674.6
300 | 325 | 8 | 100 | 108 | 4 |  | 9
|  | 8 | 100 | 159 | 4.5 |  | 11 | 1046.3
|  | 8 | 200 | 219 | 7 |  | 11 | 1412.6
|  | 8 | 250 | 273 | 7 |  | 11 | 1400.2
350 | 377 | 12 | 200 | 219 | 8 |  | 22 | 3811.9
|  | 10 | 250 | 273 | 7 |  | 20 | 3731
|  | 10 | 300 | 325 | 8 |  | 20 | 3651
400 | 426 | 12 | 250 | 273 | 10 |  | 27 | 4394
|  | 10 | 300 | 325 | 8 |  | 23 | 3993
|  | 10 | 350 | 377 | 10 |  | 23 | 4094
500 | 530 | 10 | 300 | 325* | 8 |  | 40 | 11616
|  | 12 | 350 | 377 | 10 |  | 46 | 12438
|  | 12 | 400 | 426 | 10 |  | 46 | 13196.4
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.
Примечание:
1) * Поставляются Изготовителем только по согласованию с Заказчиком (п.п.-4.4., ГОСТ17378-2001).

## Заглушки
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"25" октября 2017 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист №7/3
ООО "САНТЕХСТРОЙ" г. Подольск, ул. Вишневая, д.3 предлагает:
Заглушки стальные эллиптические, изготовленные по ГОСТ 17379-2001 и НСТД
Кр. опт. - Крупнооптовые цены применяются при обьеме закупок свыше 100 000 руб.
М А Р К И Р О В К А | [7 empty] | для справок |  |  | Цена (вкл.НДС) за 1 единицу
(Основные парметры) | [10 empty] | черн | оцинк.
Наимено-вание товара | И-исполнение |  | D-Наружный диаметр | T-стенка |  | К- высота | ГОСТ (НСТД). | DN (условный) | к-во в мешке | Масса | Кр. Опт.
|  |  | мм |  |  |  |  | мм | шт | кг | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заглушка | II | - | 32 | х | 3 | 15 | ГОСТ 17379-2001 | 25 | 100 | 0.1 | 14.1 | 26.1869
Заглушка | II | - | 38 | х | 3 | 20 |  | 32 | 100 | 0.1 | 14.6 | 27.7369
Заглушка | СЗ | - | 42.4 | х | 3.2 | 5: 20; 8: 100; 9: 0.05; 10: 15.18
Заглушка | II | - | 45 | х | 2.5 | 20 |  | 40 | 100 | 0.15 | 22.04 | 41.2896
Заглушка | СЗ | - | 48.3 | х | 3.6 | 35 |  |  | 100 | 0.12 | 34.5 | 43.47
Заглушка | II | - | 57 | х | 3 | 30 |  | 50 | 50 | 0.2 | 29.2 | 53.2349
Заглушка | I | - | 76.1 | х | 2.9 | 38 |  | 65 | 50 | 0.35 | 42.42 | 69
Заглушка | II | - | 76 | х | 3.5 | 40 |  |  | 50 | 0.4 | 42.42 | 69
Заглушка | II | - | 89 | х | 3.5 | 45 |  | 80 | 30 | 0.6 | 58.8 | 106.3
Заглушка | II | - | 108 | х | 4 | 50 |  | 100 | 30 | 0.7 | 86.6 | 138
Заглушка | II | - | 114 | х | 4 | 8: 30; 10: 118.7; 11: 157.3
Заглушка | II | - | 133 | х | 4 | 55 |  | 125 | 12 | 0.9 | 118.7 | 168.4
Заглушка | II | - | 159 | х | 4.5 | 65 |  | 150 | 10 | 1.5 | 152.52 | 263.6
Заглушка |  |  | 159 | х | 4 | 5: НСТД; 8: 15; 9: 1.5; 10: 45
Заглушка | СЗ | - | 159 | х | 5 | 65 | ГОСТ 17379-2001 |  | 10 | 1.8 | 200.1
Заглушка | СЗ | - | 159 | х | 6 | 65 |  |  | 8 | 2 | 212.5 | 322.9
Заглушка | СЗ | - | 219 | х | 6 | 75 |  | 200 | без упаковки | 3.5 | 314.6 | 507.8
Заглушка | II | - | 219 | х | 8 | 9: 4.6; 10: 365.7; 11: 619.6
Заглушка | II | - | 273 | х | 7 | 5: 85; 7: 250; 9: 5; 10: 499.6
Заглушка | СЗ | - | 273 | х | 8 | 9: 5.6; 10: 510.6; 11: 819.7
Заглушка | СЗ | - | 325 | х | 8 | 100 |  | 300 |  | 8.8 | 872.2 | 1357.92
Заглушка | II | - | 325 | х | 10 | 9: 11; 10: 1128.84; 11: 1736.04
Заглушка | II | - | 377 | х | 10 | 115 |  | 350 |  | 16 | 1611.84 | 2495.04
Заглушка | II | - | 426 | х | 10 | 125 |  | 400 |  | 19 | 1920.96 | 2969.76
Заглушка | II | - | 530 | х | 10 | 150 |  | 500 |  | 25 | 3091.2 | 4471.2
ПРИМЕЧАНИЕ
1.Графы 1;2;3;4;5;6 -Прайс- листа обязательно должны совпадать с записью в Накладной и в упаковочных надписях.
2.Графа 3, обозначение СЗ означает СОГЛАСИЕ Заказчика приобретать заглушки этих размеров, (отличных от указанных в ГОСТ)
3.Графе 7, обозначение НСТД означает НЕСТАНДАРТНАЯ деталь (допуска отличные от указанных в ГОСТ)
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Краны шаровые
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"01" апреля 2015 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 8.1/1
Трубопроводная арматура (краны шаровые латунные)
Наименование изделия (ТД, рабочие среда, температура Со, материал) | Параметры |  |  |  |  | Цена за единицу (вкл. 18% НДС )
| Исполнение | среда | DN, мм | тип присоединения (м-муфта, р - резьба) | масса,кг
[6 empty] | Розн. | М. Опт | Кр. Опт.
[6 empty] | руб. | руб. | руб.
Кран шаровый латунный 11Б27п t среды макс. +200ºC PN 1,6 Мпа ручка - рычаг | 5 | вода | 15 | м-м | 0.2 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 20 | м-м | 0.25 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 25 | м-м | 0.45 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 32 | м-м | 0.62 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 40 | м-м | 1 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 50 | м-м | 1.5 | по запросу | по запросу | по запросу
Кран шаровый латунный 11Б27п t среды макс. +150ºC PN 1,6 Мпа ручка - рычаг | 4 | газ | 15 | м-м | 0.2 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 20 | м-м | 0.3 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 25 | м-м | 0.52 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 32 | м-м | 0.55 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 40 | м-м | 1 | по запросу | по запросу | по запросу
|  |  | 50 | м-м | 1.5 | по запросу | по запросу | по запросу
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Задвижки, вентили
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"01" апреля 2015 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 8.3/1
Трубопроводная арматура (задвижки, вентили)
Наименование | Параметры |  |  | Цена за единицу (вкл. 18% НДС )
| Ду | Ру | вес | Розн. | М. Опт | Кр. Опт.
| мм | мПа | кг | руб. | руб. | руб.
Задвижка чугунная 30(31)ч6бр параллельная (клиновая) двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 | 50 | 10 | 16 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 10 | 27 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 10 | 37 | по запросу | по запросу | по запросу
| 125 | 10 | 57 | по запросу | по запросу | по запросу
| 150 | 10 | 73 | по запросу | по запросу | по запросу
| 200 | 10 | 129 | по запросу | по запросу | по запросу
| 250 | 10 | 168 | по запросу | по запросу | по запросу
| 300 | 10 | 242 | по запросу | по запросу | по запросу
Задвижка чугунная 30ч39р (МЗВ) с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 | 50 | 16 | 12 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 16 | 20 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 16 | 23 | по запросу | по запросу | по запросу
| 150 | 10 | 42 | по запросу | по запросу | по запросу
| 200 | 10 | 62 | по запросу | по запросу | по запросу
Задвижка чугунная 30ч39р (МЗВГ) с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем ГОСТ 5762-2002 фланцевая | 50 | 16 | 12 | по запросу | по запросу | по запросу
| 80 | 16 | 20 | по запросу | по запросу | по запросу
| 100 | 16 | 23 | по запросу | по запросу | по запросу
Вентиль запорный муфтовый латунный 15Б3р; среда рабочая - вода; t среды макс. +70ºC; класс герметичности "D". | 15 | 10 | 0.25 | по запросу | по запросу | по запросу
| 20 | 10 | 0.32 | по запросу | по запросу | по запросу
| 25 | 10 | 0.45 | по запросу | по запросу | по запросу
| 32 | 10 | 0.81 | по запросу | по запросу | по запросу
| 40 | 10 | 1.36 | по запросу | по запросу | по запросу
| 50 | 10 | 1.94 | по запросу | по запросу | по запросу
Вентиль запорный муфтовый латунный 15Б1п; среда рабочая - вода, насыщенный пар; t среды макс. +200ºC; класс герметичности "C". | 15 | 16 | 0.26 | по запросу | по запросу | по запросу
| 20 | 16 | 0.34 | по запросу | по запросу | по запросу
| 25 | 16 | 0.57 | по запросу | по запросу | по запросу
| 32 | 16 | 0.74 | по запросу | по запросу | по запросу
| 40 | 16 | 1.43 | по запросу | по запросу | по запросу
| 50 | 16 | 1.83 | по запросу | по запросу | по запросу
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Трубы
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"16" мая 2016 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист №09/2
Труба стальная шовная ГОСТ 3262-75; ГОСТ 10704-91
При малых обьемах Заказа менее 5 000 руб, применяются Розничные цены на( 8-15)% дороже Оптовых
Во всех остальных случаях товар отпускается по Оптовым ценам
Наименование изделия | Параметры | [5 empty] | Оптовая цена (вкл.НДС) за 1 метр
| Размер |  |  |  | Вес 1 м. изделия
| Ду (условный) | Дн (наружный) | х | Стенка |  |  | черные |  |  | оцинковка
[5 empty] | черн. | оцинк. | без резки | с резкой |  | без резки | с резкой
[8 empty] | попо-лам | в размер |  | попо-лам | в размер
| м м |  |  |  | кг. | кг. | руб./ метр |  |  | руб./ метр
Труба водогазопро-водная ГОСТ 3262-75 | 15 | 21.3 | х | 2.8 | 1.28 | 1.3184 | 61.26 | 71.26 | 78.39 | 86.53 | 96.53 | 106.18
| 20 | 26.8 | х | 2.8 | 1.66 | 1.7098 | 79.45 | 89.45 | 98.4 | 112.1 | 122.1 | 134.31
| 25 | 33.5 | х | 3.2 | 2.39 | 2.4617 | 112.14 | 122.14 | 134.35 | 158.42 | 168.42 | 185.26
| 32 | 42.3 | х | 2.8 | 2.73 | 2.8119
|  |  | х | 3.2 | 3.09 | 3.1827 | 144.98 | 154.98 | 170.48 | 204.8 | 214.8 | 236.28
| 40 | 48 | x | 3.5 | 3.84 | 3.9552 | 180.17 | 190.17 | 209.19 | 255.02 | 265.02 | 291.52
| 50 | 60 | х | 3.5 | 4.88 | 5.0264 | 228.97 | 238.97 | 262.87 | 323.93 | 333.93 | 367.32
Труба электросварная прямо-шовная ГОСТ 10704-91 | 50 | 57 | х | 3.5 | 4.62 | 4.7586 | 212.52 | 222.52 | 244.77 | 312.02 | 322.02 | 354.22
| 65 | 76 | х | 3.5 | 6.26 | 6.4478 | 287.96 | 297.96 | 327.76 | 422.8 | 432.8 | 476.08
| 80 | 89 | х | 3.5 | 7.38 | 7.6014 | 348.34 | 358.34 | 394.17 | 498.18 | 508.18 | 558.99
| 100 | 108 | х | 3.5 | 9.02 | 9.2906 | 425.74 | 435.74 | 479.31 | 608.96 | 618.96 | 680.86
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Фланцы
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО "Сантехстрой"
"01" апреля 2015 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист № 10/1
Фланцы стальные ГОСТ 12820-80
Наименование изделия |  | Параметры |  |  |  |  | Цена (вкл. 18% НДС) за 1 единицу
|  | Размер |  |  | Упаковка
|  | Ду | Ру | Вес | Кол-во | Вес | Черные
(ТД, рабочие среда, температура Со, материал) | [6 empty] | до 5 000 | до 200 000 | до 500 000 | более 500 000 | С.Ц.
[7 empty] | Розн. | Опт. | Кр.опт | ВИП
|  | мм. | атм. | кг. | шт. | кг. | руб.
| 12820-80-0015х10 | 15 | 10 | 0.51 | 1000 | 510 | 74.04 | 67.31 | 61.19 | 57.73
| 12820-80-0020х10 | 20 | 10 | 0.74 | 1000 | 740 | 103.54 | 94.13 | 85.57 | 80.73
| 12820-80-0025х10 | 25 | 10 | 0.89 | 1000 | 890 | 106.35 | 96.68 | 87.89 | 82.92
| 12820-80-0032х10 | 32 | 10 | 1.4 | 750 | 1050 | 160.18 | 145.62 | 132.38 | 124.89
| 12820-80-0040х10 | 40 | 10 | 1.71 | 620 | 1060.2 | 189.68 | 172.44 | 156.76 | 147.89
| 12820-80-0050х10 | 50 | 10 | 2.06 | 510 | 1050.6 | 224.94 | 204.49 | 185.9 | 175.38
| 12820-80-0065х10 | 65 | 10 | 2.8 | 420 | 1176 | 293.52 | 266.84 | 242.58 | 228.85
| 12820-80-0080х10 | 80 | 10 | 3.19 | 330 | 1052.7 | 366.98 | 333.62 | 303.29 | 286.12
| 12820-80-0100х10 | 100 | 10 | 3.96 | 270 | 1069.2 | 494.12 | 449.2 | 408.37 | 385.25
| 12820-80-0125х10 | 125 | 10 | 5.4 | 195 | 1053 | 737.35 | 670.32 | 609.38 | 574.89
| 12820-80-0150х10 | 150 | 10 | 6.62 | 160 | 1059.2 | 877.62 | 797.84 | 725.31 | 684.25
| 12820-80-0200х10 | 200 | 10 | 8.05 | 130 | 1046.5 | 1268.49 | 1153.17 | 1048.34 | 989
| 12820-80-0250х10 | 250 | 10 | 10.65 | 100 | 1065 | 1696.24 | 1542.04 | 1401.85 | 1322.5
| 12820-80-0300х10 | 300 | 10 | 12.9 | 1 | 12.9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0400х10 | 400 | 10 | 21.56 | 1 | 21.56 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0500х10 | 500 | 10 | 27.7 | 1 | 27.7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0600х10 | 600 | 10 | 39.4 | 1 | 39.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0015х16 | 15 | 16 | 0.61 | 1000 | 610 | 78.62 | 71.47 | 64.97 | 61.3
| 12820-80-0020х16 | 20 | 16 | 0.86 | 1000 | 860 | 110.62 | 100.57 | 91.43 | 86.25
| 12820-80-0025х16 | 25 | 16 | 1.17 | 1000 | 1170 | 129.06 | 117.33 | 106.66 | 100.63
| 12820-80-0032х16 | 32 | 16 | 1.58 | 660 | 1042.8 | 179.95 | 163.59 | 148.72 | 140.3
| 12820-80-0040х16 | 40 | 16 | 1.96 | 540 | 1058.4 | 201.04 | 182.76 | 166.15 | 156.75
| 12820-80-0050х16 | 50 | 16 | 2.58 | 420 | 1083.6 | 259.01 | 235.46 | 214.06 | 201.94
| 12820-80-0065х16 | 65 | 16 | 3.42 | 310 | 1060.2 | 342.2 | 311.09 | 282.81 | 266.8
| 12820-80-0080х16 | 80 | 16 | 3.71 | 300 | 1113 | 390.87 | 355.34 | 323.04 | 304.75
| 12820-80-0100х16 | 100 | 16 | 4.73 | 220 | 1040.6 | 564.33 | 513.03 | 466.39 | 440
| 12820-80-0125х16 | 125 | 16 | 6.38 | 170 | 1084.6 | 766.99 | 697.27 | 633.88 | 598
| 12820-80-0150х16 | 150 | 16 | 7.81 | 135 | 1054.35 | 988.24 | 898.4 | 816.73 | 770.5
| 12820-80-0200х16 | 200 | 16 | 10.1 | 100 | 1010 | 1563.49 | 1421.35 | 1292.14 | 1219
| 12820-80-0250х16 | 250 | 16 | 14.49 | 80 | 1159.2 | 2418.98 | 2199.08 | 1999.16 | 1886
| 12820-80-0300х16 | 300 | 16 | 17.78 | 1 | 17.78 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0400х16 | 400 | 16 | 31 | 1 | 31 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0500х16 | 500 | 16 | 57.01 | 1 | 57.01 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
| 12820-80-0600х16 | 600 | 16 | 80.03 | 1 | 80.03 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.

## Нержавеющая продукция
ООО "САНТЕХСТРОЙ" Россия М.О. г.Подольск, ул. Вишневая, 3 | [11 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
e-mail: zakaz@zmz-sts.ru www.zmz-sts.ru | [11 empty] | Директор ООО "Сантехстрой"
"17" марта 2014 г. .......................................... Е.В.Ступин
Прайс - лист №12/1 (массовое производство) Детали трубопроводов из нержавеющей стали.
Переход концентрический | [6 empty] | Отвод крутоизогнутый (R=1,5D) | [6 empty] | Резьбовые изделия для труб
ТУ 1468-001-90155462-12 Материал – 12х18н10т, AISI 321. | [13 empty] | Материал – 08Х18Н10, AISI304 (12х18н10т, AISI 321)
геометрия ГОСТ 17378-2001 | [6 empty] | геометрия ГОСТ 17375-2001 | [6 empty] | Геометрия по ГОСТ 8969-75
Dn1 x стенка |  | Dn2 x стенка | Цена вкл 18% НДС |  | Масса** 1шт. | склад 24.01.13 | Диаметр отвода |  | Стенка | Цена вкл 18% НДС |  | Масса** 1шт. | склад 24.01.13 | Наимено-вание изделия | Длина заго-товки | Ду | Dn х стенка | Цена вкл 18% НДС |  | склад 24.01.13
|  |  | Оптовая | VIP | (упак ) |  | DN, Ѳ0 | Ду |  | Оптовая | VIP | (упак ) | [5 empty] | Оптовая | VIP
мм |  |  | руб |  | кг |  | мм |  |  | руб |  | кг |  |  | м | мм |  | руб
25 | 2 | 18 x 2 | 161 | 122.36 | 0.041226 |  | 21.3 | Ду15 | 2 | 119 | 90.44 | 0.046004 |  | Сгон | 0.11 | Ду15 | 21,3 х 3 | 78.1 | 69.509
32 | 3 | 25 x 3 | 185.5507 | 141.0186 | 0.061532 |  |  |  | 3.2 | 270 | 205.2 | 0.064343 |  |  | 0.07 |  |  | 67.095 | 59.7146
38 | 3 | 25 х 3 | 205.632 | 156.2803 | 0.074271 |  | 26.9 | Ду20 | 2 | 130 | 98.8 | 0.071668 |  | Бочата | 0.05 |  |  | 39.05 | 34.7545
|  | 32 х 3 | 199.584 | 151.6838 | 0.074271 |  |  |  | 3.2 | 284.4391 | 216.1737 | 0.10184 |  |  | 0.03 |  |  | 37.275 | 33.1748
45 | 3*-4* | 25 х 3 | 215.9136 | 164.0943 | 0.08912 |  | 33.7 | Ду25 | 2.3 | 209.0575 | 158.8837 | 0.15251 |  | Нипель (резьба) | 0.04 |  |  | 29.82 | 26.5398
|  | 32 х 3 | 190.512 | 144.7891 | 0.08912 |  |  |  | 3.2 | 295 | 224.2 | 0.17895 |  | Отвод к.р.к.р. | 0.215 |  |  | 152.65 | 135.8585
|  | 38 х 3 | 190.512 | 144.7891 | 0.08912 |  | 42.4 | Ду32 | 2,0* | 204 | 155 | 0.19 |  | Сгон | 0.11 | Ду20 | 26,9 х 3 | 98.45 | 87.6205
|  | 25 х 3 | 383.04 | 291.1104 | 0.19866 |  |  |  | 2.6 | 210 | 159.6 | 0.20289 |  | Бочата | 0.05 |  |  | 49.225 | 43.8103
|  | 32 х 3 | 303.912 | 230.9731 | 0.19866 |  |  |  | 3.6 | 320 | 243.2 | 0.27292 |  | Нипель | 0.04 |  |  | 37.59 | 33.4551
57 | 3.5 | 38 х 3 | 258.552 | 196.4995 | 0.19866 |  | 48.3 | Ду40 | 2.6 | 260 | 197.6 | 0.28401 |  | Отвод к.р.к.р. | 0.235 |  |  | 166.85 | 148.4965
|  | 45 х 3 | 217.728 | 165.4733 | 0.26488 |  |  |  | 3.6 | 310 | 235.6 | 0.33547 |  | При Заказе из стали (12х18н10т, AISI 321) применять другие цены
|  | 38 х 3 | 410.6592 | 312.101 | 0.32907 |  | 25 | Ду20 | 2 | 128 | 97.28 | 0.071668 |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  | 45 х 3 | 403.2 | 306.432 | 0.47534 |  |  |  | 3 | 260 | 197.6 | 0.10184
76 | 3.5 | 57 х 3,5 | 306.432 | 232.8883 | 0.47534 |  | 32 | Ду25 | 2.5 | 210 | 159.6 | 0.15251 |  | Цены на отводы Ѳ=45°, Ѳ=60°, Ѳ=30° составляют соответственно от Ѳ=90° 60% ; 80%; 40%
|  | 45 х 3 | 615.9888 | 468.1515 | 0.60121 |  | 38 | Ду32 | 3 | 224 | 170.24 | 0.20331
| 4 | 57 х 3,5 | 391.104 | 297.239 | 0.60121 |  | 45 | Ду40 | 3 | 274.8112 | 208.8565 | 0.30766 |  | тел/факс (495)788-01-08, (495)858-11-72, тел. (495)971-06-31, (495)996-72-09.
89 | 4 | 76 х4 | 410.6592 | 312.101 | 0.60121 |  | 57 Ѳ = 90° | Ду50 | 3 | 284.2875 | 216.0585 | 0.46072
|  | 57 х 3,5 | 850.6512 | 646.4949 | 0.7847 |  |  |  | 3.5 | 350 | 266 | 0.53053
|  | 76 х4 | 801.7632 | 609.34 | 0.7847 |  | 76 Ѳ = 90° | Ду65 | 3.5 | 526 | 399.76 | 0.97122 |  | * Размеры помеченные звёздочкой реализуются строго по согласованию с Заказчиком
108 | 4 | 89 х4 | 801.7632 | 609.34 | 0.7847 |  | 76 Ѳ = 45° |  | 3.5 | 315.6 | 239.856 | 0.97122
|  | 89 х3,5 | 801.7632 | 609.34 | 0.7847 |  | 89 Ѳ = 90° | Ду65 | 3.5 | 730 | 554.8 | 0.97122
|  | 89 х 4 | 1723.68 | 1309.9968 | 1.3633 |  | 89 Ѳ = 45° |  | 3.5 | 438 | 332.88 | 1.3244
133 | 4.5 | 108 х 4 | 1605.744 | 1220.3654 | 1.3633 |  | 108 Ѳ = 90° | Ду100 | 4 | 1310 | 995.6 | 2.2749
| 4.5 | 89 х4 | 2449.44 | 1861.5744 | 2.131 |  | 108 Ѳ = 60° |  | 4 | 1048 | 796.48 | 2.2749
|  | 108 х 4 | 2154.6 | 1637.496 | 2.131 |  | 108 Ѳ = 45° |  | 4 | 786 | 597.36 | 2.2749
159 | 4.5 | 133 х 4 | 2154.6 | 1637.496 | 2.131 |  | 108 Ѳ = 30° |  | 4 | 524 | 398.24 | 2.2749
|  | 89 х 5 | 3118.5 | 2370.06 | 2.8081 |  | 114 Ѳ = 90° |  | 4 | 1374.0563 | 1044.2828 | 2.3767
|  | 108 х 4,5 | 2683.8 | 2039.688 | 2.9316 |  | 114 Ѳ = 60° |  | 4 | 1099.245 | 835.4262 | 2.3767
| 6 | 133 х 6 | 2362.5 | 1795.5 | 3.0551 |  | 114 Ѳ = 45° |  | 4 | 824.4338 | 626.5697 | 2.3767
219 | 6 * | 159 х 4,5 | 2249 | 1709.24 | 3.4232 |  | 133 Ѳ = 90° | Ду125 | 4 | 2000 | 1520 | 4.0071
[7 empty] | 133 Ѳ = 45° |  | 4 | 1200 | 912 | 4.0071