Железобетонные изделия (ЖБИ)

|  |
| --- |
| **ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 948-84** |
| **Марка перемычки** | **Основные размеры** | **Расход материала** | **Масса** | **Расчетная нагрузка** | **Цена за шт.** |
| **L** | **B** | **H** | **Бетон** | **Сталь** |
| **1 ПБ 10-1п** | 1030 | 120 | 65 | 0,008 | 0,31 | 20 | 0,98(100) | 195,00 |
| **1 ПБ 13-1п** | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 0,41 | 25 | 0,98(100) | 240,00 |
| **1 ПБ 16-1п** | 1550 | 120 | 65 | 0,012 | 0,48 | 30 | 0,98(100) | 290,00 |
| **2 ПБ 10-1п** | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 0,24 | 43 | 0,98(100) | 370,00 |
| **2 ПБ 13-1п** | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 0,57 | 54 | 0,98(100) | 440,00 |
| **2 ПБ 16-2п** | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 0,79 | 65 | 1,96(200) | 520,00 |
| **2 ПБ-17-2п** | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 0,83 | 71 | 1,96(200) | 560,00 |
| **2 ПБ-19-3п** | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 1,11 | 81 | 2,94(300) | 660,00 |
| **2 ПБ 22-3п** | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 1,44 | 92 | 2,94(300) | 740,00 |
| **2 ПБ 25-3п** | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 2,11 | 103 | 3,92(400) | 820,00 |
| **2 ПБ 26-4п** | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 2,66 | 109 | 3,92(400) | 880,00 |
| **2 ПБ 29-4п** | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 3,32 | 120 | 3,92(400) | 960,00 |
| **2 ПБ 30-4п** | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 3,45 | 125 | 3,92(400) | 1000,00 |
| **3 ПБ 13-37п** | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 2,06 | 85 | 37,27(3800) | 665,00 |
| **3 ПБ 16-37п** | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 3,26 | 102 | 37,27(3800) | 800,00 |
| **3 ПБ 18-37п** | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 4,20 | 119 | 37,27(3800) | 935,00 |
| **3 ПБ 21-8п** | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 1,73 | 137 | 7,85(800) | 1075,00 |
| **3 ПБ 25-8п** | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 2,42 | 162 | 7,85(800) | 1270,00 |
| **3 ПБ 27-8п** | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 3,54 | 180 | 7,85(800) | 1405,00 |
| **3 ПБ 30-8п** | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 3,86 | 197 | 7,85(800) | 1540,00 |
| **3 ПБ 34-4п** | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 3,31 | 222 | 3,92(400) | 1735,00 |
| **3 ПБ 36-4п** | 3630 | 120 | 220 | 0,096 | 4,68 | 240 | 3,92(400) | 1870,00 |
| **3 ПБ 39-8п** | 3890 | 120 | 220 | 0,103 | 10,71 | 257 | 7,85(800) | 2010,00 |
| **5 ПБ 18-27п** | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 4,34 | 250 | 27,46(2800) | 1950,00 |
| **5 ПБ 21-27п** | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 6,06 | 285 | 27,46(2800) | 2225,00 |
| **5 ПБ 25-27п** | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 9,06 | 338 | 27,46(2800) | 2635,00 |
| **5 ПБ 27-27п** | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 12,49 | 375 | 27,46(2800) | 2925,00 |
| **5 ПБ 27-37п** | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 20,92 | 375 | 37,27(3800) | 2925,00 |
| **5 ПБ 30-27п** | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 20,02 | 410 | 27,46(2800) | 3200,00 |
| **5 ПБ 34-20п** | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 22,86 | 463 | 19,61(2000) | 3610,00 |
| **5 ПБ 36-20п** | 3630 | 250 | 220 | 0,200 | 28,89 | 500 | 19,61(2000) | 3900,00 |
| **8 ПБ 10-1** | 1030 | 120 | 90 | 0,018 | 0,75 | 28 | 0,98(100) | 415,00 |
| **8 ПБ 13-1** | 1290 | 120 | 90 | 0,014 | 0,46 | 35 | 0,98(100) | 320,00 |
| **8 ПБ 16-1** | 1550 | 120 | 90 | 0,017 | 0,54 | 42 | 0,98(100) | 390,00 |
| **8 ПБ 17-2** | 1680 | 120 | 90 | 0,018 | 0,75 | 45 | 1,96(200) | 415,00 |
| **8 ПБ 19-3** | 1940 | 120 | 90 | 0,021 | 1,16 | 52 | 2,94(300) | 485,00 |
| **9 ПБ 13-37п** | 1290 | 120 | 190 | 0,029 | 2,24 | 74 | 37,27(3800) | 665,00 |
| **9 ПБ 16-37п** | 1550 | 120 | 190 | 0,035 | 3,32 | 88 | 37,27(3800) | 805,00 |
| **9 ПБ 18-37п** | 1810 | 120 | 190 | 0,041 | 5,64 | 103 | 37,27(3800) | 945,00 |
| **9 ПБ 21-8п** | 2070 | 120 | 190 | 0,047 | 2,13 | 118 | 7,85(800) | 1080,00 |
| **9 ПБ 22-3п** | 2200 | 120 | 190 | 0,050 | 1,66 | 125 | 2,94(300) | 1150,00 |
| **9 ПБ 25-3п** | 2460 | 120 | 190 | 0,056 | 1,82 | 140 | 2,94(300) | 1290,00 |
| **9 ПБ 27-8п** | 2720 | 120 | 190 | 0,062 | 3,77 | 155 | 7,85(800) | 1425,00 |
| **9 ПБ 29-4п** | 2850 | 120 | 190 | 0,065 | 2,68 | 162 | 3,92(400) | 1495,00 |
| **10 ПБ 18-27п** | 1810 | 250 | 190 | 0,086 | 4,56 | 215 | 27,46(2800) | 1675,00 |
| **10 ПБ 21-27п** | 2070 | 250 | 190 | 0,098 | 6,36 | 246 | 27,46(2800) | 1910,00 |
| **10 ПБ 25-37п** | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 17,67 | 292 | 37,27(3800) | 2280,00 |
| **10 ПБ 27-27п** | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 17,77 | 323 | 27,46(2800) | 2515,00 |
| **10 ПБ 27-37п** | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 41,39 | 323 | 37,27(3800) | 2515,00 |
| **1 ПП 12-3** | 1160 | 380 | 65 | 0,029 | 0,71 | 72 | 2,94(300) | 665,00 |
| **2 ПП 14-4** | 1420 | 380 | 140 | 0,076 | 1,43 | 189 | 3,92(400) | 1480,00 |
| **2 ПП 17-5п** | 1680 | 380 | 140 | 0,089 | 1,80 | 223 | 4,90(500) | 1735,00 |
| **2 ПП 18-5** | 1810 | 380 | 140 | 0,096 | 2,23 | 241 | 4,90(500) | 1870,00 |
| **2 ПП 21-6** | 2070 | 380 | 140 | 0,110 | 2,91 | 275 | 5,88(600) | 2145,00 |
| **3 ПП 16-71п** | 1550 | 380 | 220 | 0,130 | 5,16 | 323 | 70,61(7200) | 2535,00 |
| **3 ПП 27-71** | 2720 | 380 | 220 | 0,227 | 35,82 | 568 | 70,61(7200) | 4425,00 |
| **3 ПП 14-71** | 1420 | 380 | 220 | 0,119 | 4,96 | 297 | 70,61(7200) | 2320,00 |
| **3 ПП 18-71** | 1810 | 380 | 220 | 0,151 | 9,56 | 378 | 70,61(7200) | 2945,00 |
| **3 ПП 21-71** | 2070 | 380 | 220 | 0,173 | 13,82 | 433 | 70,61(7200) | 3375,00 |
| **5 ПП 17-6** | 1680 | 510 | 140 | 0,120 | 2,26 | 300 | 5,88(600) | 2340,00 |
| **5 ПП 23-10** | 2330 | 510 | 140 | 0,166 | 5,68 | 416 | 9,81(1000) | 3240,00 |
| **8 ПП 21-71** | 2070 | 380 | 190 | 0,149 | 19,99 | 374 | 70,61(7200) | 2905,00 |
| **8 ПП 27-71** | 2720 | 380 | 190 | 0,196 | 61,82 | 491 | 70,61(7200) | 3820,00 |

|  |
| --- |
| **БЛОКИ ФБС ГОСТ 13579-78** |
| **Наименование** | **Объем (куб.м)** | **Масса (т)** | **Цена за куб.м** | **Цена за шт.** |
| **ФБС 24-6-6 (2380х600х580)** | 0,815 | 1,96 |  4100,00 | 3340,00 |
| **ФБС 24-5-6 (2380х500х580)** | 0,679 | 1,63 | 4100,00 | 2790,00 |
| **ФБС 24-4-6 (2380х400х580)** | 0,543 | 1,30 | 4100,00 | 2225,00 |
| **ФБС 24-3-6 (2380х300х580)** | 0,406 | 0,97 | 4100,00 | 1670,00 |
| **ФБС 24-6-3 (2380х600х280)** | 0,394 | 0,98 | 4800,00 | 1970,00 |
| **ФБС 24-5-3 (2380х500х280)** | 0,327 | 0,81 | 4800,00 | 1635,00 |
| **ФБС 24-4-3 (2380х400х280)** | 0,262 | 0,65 | 4800,00 | 1310,00 |
| **ФБС 24-3-3 (2380х300х280)** | 0,196 | 0,48 | 4800,00 | 980,00 |
| **ФБС 12-6-6 (1180х600х580)** | 0,398 | 0,96 | 4400,00 | 1790,00 |
| **ФБС 12-5-6 (1180х500х580)** | 0,331 | 0,79 | 4400,00 | 1490,00 |
| **ФБС 12-4-6 (1180х400х580)** | 0,265 | 0,64 | 4400,00 | 1190,00 |
| **ФБС 12-3-6 (1180х300х580)** | 0,203 | 0,49 | 4400,00 | 915,00 |
| **ФБС 12-6-3 (1180х600х280)** | 0,191 | 0,46 | 4800,00 | 955,00 |
| **ФБС 12-5-3 (1180х500х280)** | 0,159 | 0,38 | 4800,00 | 795,00 |
| **ФБС 12-4-3 (1180х400х280)** | 0,127 | 0,32 | 4800,00 | 635,00 |
| **ФБС 12-3-3 (1180х300х280)** | 0,100 | 0,25 | 4800,00 | 500,00 |
| **ФБС 9-6-6 (880х600х580)** | 0,293 | 0,70 | 4400,00 | 1320,00 |
| **ФБС 9-5-6 (880х500х580)** | 0,244 | 0,59 | 4400,00 | 1100,00 |
| **ФБС 9-4-6 (880х400х580)** | 0,195 | 0,47 | 4400,00 | 880,00 |
| **ФБС 9-3-6 (880х300х580)** | 0,146 | 0,35 | 4400,00 | 660,00 |
| **ФБС 9-6-3 (880х600х280)** | 0,141 | 0,35 | 5000,00 | 705,00 |
| **ФБС 9-5-3 (880х500х280)** | 0,120 | 0,29 | 5000,00 | 600,00 |
| **ФБС 9-4-3 (880х400х280)** | 0,100 | 0,24 | 5000,00 | 500,00 |
| **ФБС 9-3-3 (880х300х280)** | 0,080 | 0,18 | 5000,00 | 400,00 |

|  |
| --- |
| **ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580-85** |
| **Марка плиты** | **Основные размеры** | **Расход материала** | **Цена за шт.** |
| **L** | **B** | **H** | **А** | **Бетон** | **Сталь** |
| **ФЛ 6.24-1** | 600 | 2380 | 300 |  | 0,370 | 1,84 | 3460,00 |
| **ФЛ 6.12-4** | 1180 | 0,180 | 0,91 | 1680,00 |
| **ФЛ 8.24-3** | 800 | 2380 | 150 | 0,460 | 3,42 | 4300,00 |
| **ФЛ 8.12-3** | 1180 | 0,220 | 1,70 | 2060,00 |
| **ФЛ 10.24-3** | 1000 | 2380 | 250 | 0,550 | 7,16 | 5140,00 |
| **ФЛ 10.12-3** | 1180 | 0,260 | 3,41 | 2430,00 |
| **ФЛ 10.8-3** | 780 | 0,170 | 2,26 | 1590,00 |
| **ФЛ 12.24-3** | 1200 | 2380 | 350 | 0,650 | 10,20 | 6070,00 |
| **ФЛ 12.12-3** | 1180 | 0,310 | 6,57 | 2900,00 |
| **ФЛ 12.8-3** | 780 | 0,200 | 4,37 | 1870,00 |
| **ФЛ 14.24-3** | 1400 | 2380 | 400 | 0,760 | 18,76 | 7520,00 |
| **ФЛ 14.12-3** | 1180 | 0,360 | 9,37 | 3560,00 |
| **ФЛ 14.8-3** | 780 | 0,230 | 6,23 | 2270,00 |
| **ФЛ 16.24-3** | 1600 | 2380 | 500 | 0,860 | 29,85 | 8500,00 |
| **ФЛ 16.12-3** | 1180 | 0,410 | 14,90 | 4060,00 |
| **ФЛ 16.8-3** | 780 | 0,260 | 9,93 | 2570,00 |
| **ФЛ 20.24-3** | 2000 | 2380 | 500 | 700 | 1,620 | 29,48 | 16040,00 |
| **ФЛ 20.12-3** | 1180 | 0,780 | 14,69 | 7720,00 |
| **ФЛ 20.8-3** | 780 | 0,500 | 9,70 | 4950,00 |
| **ФЛ 24.24-3** | 2400 | 2380 | 900 | 1,900 | 53,48 | 19850,00 |
| **ФЛ 24.12-3** | 1180 | 0,910 | 26,27 | 9510,00 |
| **ФЛ 24.8-3** | 780 | 0,580 | 17,62 | 6060,00 |
| **ФЛ 28.24-3** | 2800 | 2380 | 1000 | 2,360 | 79,86 | 24660,00 |
| **ФЛ 28.12-3** | 1180 | 1,130 | 39,12 | 10745,00 |
| **ФЛ 28.8-3** | 780 | 0,720 | 26,05 | 7520,00 |
| **ФЛ 32.12-3** | 3200 | 1180 | 1200 | 1,290 | 53,03 | 13480,00 |
| **ФЛ 32.8-3** | 780 | 0,820 | 35,81 | 8570,00 |

|  |
| --- |
| **МИНИ СВАИ** |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Цена за 1 шт.** | **Цена от 50 шт.** | **Цена от 100 шт.или 20 т** |
| **Свая С20.15-3 (2000х150х150 мм)** | 120 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1000 | 800 | 760 |
| **Свая С27.15-3 (2700х150х150 мм)** | 150 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1100 | 950 | 900 |
| **Свая С30.15-3 (3000х150х150 мм)** | 171 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1350 | 1200 | 1140 |
| **Свая С40.15-3 (4000х150х150 мм)** | 229 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1800 | 1600 | 1520 |
| **Свая С42.15-3 (4200х150х150 мм)** | 240 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1890 | 1680 | 1600 |
| **Свая С30.20-3 (3000х200х200 мм)** | 300 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1800 | 1650 | 1590 |
| **Свая С40.20-3 (4000х200х200 мм)** | 400 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 2400 | 2200 | 2120 |
| **Свая С50.20-3 (5000х200х200 мм)** | 500 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 3000 | 2750 | 2650 |
| **Свая С60.20-3 (6000х200х200 мм)** | 600 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 3600 | 3300 | 3180 |
| **Свая с анкером** |  | Договорная | Договорная | Договорная |
| **Оголовок на сваю** |  | Договорная | Договорная | Договорная |

|  |
| --- |
| **МИНИ СВАИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ** |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Цена за 1 шт.** |
| **Свая С27.15-3 (2700х150х150 мм)** | 150 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 900 |
| **Свая С30.15-3 (3000х150х150 мм)** | 171 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1080 |
| **Свая С40.15-3 (4000х150х150 мм)** | 229 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1440 |
| **Свая С50.15-3 (5000х150х150 мм)** | 300 кгØ10 AIIIB22,5 F200 W6 | 1800 |

|  |
| --- |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ** |
| **Наименование** | **Масса (кг)** | **Цена за шт. (розница)** |
| **КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ** |
| **КС 7-3** | 130 | 650,00 |
| **КС 7-6** | 250 | 900,00 |
| **КС 7-9** | 400 | 1400,00 |
| **КС 8-2,5** | 150 | 900,00 |
| **КС 10-3** | 250 | 900,00 |
| **КС 10-6** | 400 | 1200,00 |
| **КС 10-9 замок** | 650 | 1500,00 |
| **КС 15-3** | 350 | 1500,00 |
| **КС 15-6** | 700 | 2200,00 |
| **КС 15-9** | 1000 | 3000,00 |
| **КС 15-10у** | 1800 | 3700,00 |
| **КРЫШКИ (ПП) ДНИЩА (ПН)** |
| **ПВК-8** | 270 | 1500,00 |
| **ПП-10-1** | 240 | 1400,00 |
| **ПП-10-2** | 270 | 1800,00 |
| **1-ПП-15-1** | 650 | 2800,00 |
| **ПН-10** | 240 | 1400,00 |
| **ПН-15** | 450 | 2700,00 |
| **ПП-10 с люком** |  | 2700,00 |
| **ПП-15 с люком** |  | 4200,00 |
| **ПЛИТЫ И КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ** |
| **КО-6** | 40 | 500,00 |
| **ОП-1к** | 800 | 4000,00 |
| **ОП-1д** | 800 | 4000,00 |
| **ПД-6** | 1000 | 8200,00 |
| **ПО-10** | 800 | 4500,00 |
| **РЕМОНТНАЯ ВСТАВКА** |
| **ДР(ОР)-1** | 100 | 1100,00 |

|  |
| --- |
| **СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ ГОСТ 8717.1-84** |
| **Наименование** | **Объем (куб.м)** | **Расход стали (кг)** | **Масса (т)** | **Цена за шт.** |
| **ЛС 11-Б (рис. 1-1)** | 0,046 | 0,88 | 0,11 | 560,00 |
| **ЛС 12-Б (рис. 1-1)** | 0,053 | 0,92 | 0,12 | 650,00 |
| **ЛС 14-Б (рис. 1-1)** | 0,060 | 1,40 | 0,14 | 730,00 |
| **ЛС 15-Б (рис. 1-1)** | 0,066 | 1,45 | 0,16 | 800,00 |
| **ЛС 11-ЛП (рис. 2-2)** | 0,046 | 2,08 | 0,11 | 670,00 |
| **ЛС 12-ЛП (рис. 2-2)** | 0,053 | 2,12 | 0,12 | 760,00 |
| **ЛС 14-ЛП (рис. 2-2)** | 0,060 | 2,60 | 0,14 | 840,00 |
| **ЛС 15-ЛП (рис. 2-2)** | 0,066 | 2,65 | 0,16 | 920,00 |

|  |
| --- |
| **БОРДЮР, БРУСЧАТКА** |
| **Наименование** | **Масса (кг)** | **Цена за шт.** |
| **Бордюр магистральный БР 100.30.18** | 120 | 280,00 |
| **Бордюр дорожный БР 100.30.15** | 100 | 240,00 |
| **Бордюр тротуарный БР 100.20.8** |  | 110,00 |
| **Бордюр садовый БР 50.20.5** |  | 45,00 |
| **Брусчатка 200х100х60** |  | 8,50 руб./шт. (400,00 руб./кв.м) |
| **Брусчатка 200х100х80** |  | 10,00 руб./шт. (500,00 руб./кв.м) |
| **Блок бетонный для ручной кладки 20х20х40** | 37 | 85,00 |

Бетонные смеси

|  |
| --- |
| **БЕТОННЫЕ СМЕСИ** |
| **Наименование** | **Еденица измерения** | **Цена** |
| **ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР** |
| **Цементный раствор М-75** | куб.м | 2900,00 |
| **Цементный раствор М-100** | куб.м | 3000,00 |
| **Цементный раствор М-150** | куб.м | 3150,00 |
| **Цементный раствор М-200** | куб.м | 3300,00 |
| **ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР** |
| **Известковый раствор** | куб.м | 3300,00 |
| **ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР** |
| **Цементно-известковый раствор** | куб.м | Договорная |
| **БЕТОН НА РЯДОВОМ ЩЕБНЕ** |
| **Бетон класс В-7,5 (М-100)** | куб.м | 3250,00 |
| **Бетон класс В-10 (М-150)** | куб.м | 3400,00 |
| **Бетон класс В-15 (М-200)** | куб.м | 3600,00 |
| **Бетон класс В-20 (М-250)** | куб.м | 3800,00 |
| **Бетон класс В-22,5 (М-300)** | куб.м | 3950,00 |
| **Бетон класс В-25 (М-350)** | куб.м | 4100,00 |
| **БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ** |
| **Бетон класс В-15 (М-200)** | куб.м | Договорная |
| **Бетон класс В-20 (М-250)** | куб.м | Договорная |
| **Бетон класс В-22,5 (М-300)** | куб.м | Договорная |
| **Бетон класс В-25 (М-350)** | куб.м | Договорная |
| **Бетон класс В-30 (М-400)** | куб.м | Договорная |
| **Бетон класс В-35 (М-450)** | куб.м | Договорная |