|  |
| --- |
| ***[Тестеры аккумуляторов](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/batt-testers-y.shtml" \o "Тест аккумуляторов и описание тестеров аккумуляторов Кулон) -***[***индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов Кулон***](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12fu/culon-12fu-y.shtml) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Тип прибора** | **Описание** | **Цена, руб.** | | [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12/6p](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12-6p/culon-12-6p.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, встроенный пирометр, интерфейс USB, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 58941 | | [Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12/6sd](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12-6-sd/qulon-12-6sd.shtml) -[тестер аккумуляторов](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, запись на карту микро-SD, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 43188 | | [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12/6t](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12-6t/qulon-12-6t.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час и 6 В, 0.3…600 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, увеличенная помехозащищенность, OLED дисплей | 38586 | | [Тестер аккумуляторов Кулон-12ns](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час, рус/англ, память на 200 измерений, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 40002 | | [Тестер аккумуляторов - Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12t](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12t/qulon-12t.shtml) | для аккумуляторов 12 В, 0.5…350 А\*час, рус/англ, память на 500 измерений, увеличенная помехозащищенность, OLED дисплей | 27966 | | [Тестер промышленных аккумуляторов - Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-2ns](http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-2ns/culon-2ns.shtml) | для аккумуляторов 2 В, 100…4000 А\*час, рус/англ, память на 200 измерений, суперфильтрация, устойчивость к однократным помехам. On-line измерения. | 41064 | | **Принадлежности** | | | | КрЦП | Комплект с прочными проводами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон - базовый комплект | 1090 | | КрЦПИ-2 | Комплект с прочными проводами и изолированными зажимами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон | 1790 | | ЩТ | Комплект с коаксиальными щупами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон. Длина щупов - 100 мм. | 2750 | | ЩТ-500 | Комплект с коаксиальными щупами для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон. Длина щупов - 500 мм. | 2990 | | КрЦ | Комплект проводов для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон | 1990 | | Адаптер | Сетевой адаптер для Кулона 12t, 12/6t, 12ns | 1390 | | **Скидки** | | | | Скидка при поставке двух и более приборов | | 2% | | Скидка при поставке пяти и более приборов | | 4% | | Скидка при поставке десяти и более приборов | | 9% | | **Доставка (примерные цены)** | | | | Мы отправляем Кулоны экспресс-почтой "Гарантпост". Стоимость доставки зависит от количества приборов и от места назначения. Ниже приведены примерные цены для доставки одного прибора в областной центр. Доставка по области примерно на 20% дороже (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). | | | | Москва | | 560 | | Санкт-Петербург | | 720 | | Большая часть Европейской России, Урал, часть Сибири | | 1200-1400 | | Часть Европейской России, часть Восточной Сибири, часть Сев. Кавказа | | 1450-1550 | | Сибирь, Дальний восток, Крайний Север | | 1700...1950 | |
|  |

|  |
| --- |
| Пожалуйста запрашивайте цены на товары, не включенные в представленные на сайте документы, по телефону или электронной почте. Цены, номенклатура и технические характеристики оборудования могут изменяться без предупреждения. ООО "А и Т Системы" будет вносить изменения в свои прайс-листы быстро, насколько возможно, тем не менее, планируя покупку, пожалуйста, обращайтесь за подтверждением цены.  Представленные цены включают НДС и не включают стоимость доставки, но все приобретенные в ООО "А и Т Системы" товары могут быть доставлены в любой город России. Стоимость доставки по Москве и в другие города России следует уточнить при покупке. |